## BILAN TOTAL
Mise en service industrielle
Heure de démarrage:
Date de démarrage :
cosφ= 1
PCI (thermie/Nm3): 9,082
Mesures valeurs d'exploitation
| Date | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025
| Heure de l'inspection périodique | 0:00 | 0:01 | 0:11 | 0:21 | 0:31 | 0:41 | 0:51 | 1:01 | 1:11 | 1:21 | 1:31 | 1:41 | 1:51 | 2:01 | 2:11 | 2:21 | 2:31 | 2:41 | 2:51 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 3:31 | 3:41 | 3:51 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | 4:31 | 4:41 | 4:51 | 5:01 | 5:11 | 5:21 | 5:31 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:11 | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:51
Consommation gaz | Consommation du gaz naturel moteur en Nm3 (Volume) | 3427366 | 3427366 | 3427417 | 3427457 | 3427506 | 3427526 | 3427526 | 3427643 | 3427645 | 3427731 | 3427770 | 3427818 | 3427833 | 3427910 | 3427952 | 3427969 | 3428045 | 3428094 | 3428124 | 3428184 | 3428205 | 3428241 | 3428315 | 3428364 | 3428394 | 3428450 | 3428473 | 3428473 | 3428582 | 3428630 | 3428671 | 3428718 | 3428769 | 3428795 | 3428849 | 3428862 | 3428862 | 3428862 | 3428999 | 3429085 | 3429095 | 3429164 | 3429221 | 3429266 | 3429295 | 3429295 | 3429398 | 3429425 | 3429474 | 3429537 | 3429557 | 3429591 | 3429666 | 3429694 | 3429739 | 3429782 | 3429825 | 3429899 | 3429939 | 3429984 | 3430034 | 3430041 | 3430041 | 3430143 | 3430215 | 3430218 | 3430262 | 3430349 | 3430388 | 3430429 | 3430480 | 3430512 | 3430512 | 3430616 | 3430647 | 3430686 | 3430721 | 3430801 | 3430831 | 3430893 | 3430912 | 3430964 | 3431027 | 3431070 | 3431107 | 3431126 | 3431208 | 3431228 | 3431298 | 3431340 | 3431384 | 3431433 | 3431467 | 3431467 | 3431555 | 3431614 | 3431651 | 3431688 | 3431724 | 3431795 | 3431839 | 3431881 | 3431931 | 3431952 | 3431978 | 3432067 | 3432082 | 3432156 | 3432199 | 3432235 | 3432275 | 3432336 | 3432377 | 3432420 | 3432449 | 3432498 | 3432547 | 3432599 | 3432635 | 3432662 | 3432741 | 3432789 | 3432834 | 3432868 | 3432898 | 3432955 | 3433014 | 3433045 | 3433072 | 3433135 | 3433194 | 3433234 | 3433253 | 3433253 | 3433253 | 3433397 | 3433466 | 3433509 | 3433543 | 3433597 | 3433644 | 3433691 | 3433720 | 3433771 | 3433815
Puissance électrique nette
| Débit du gaz naturel moteur en Nm3/h | 270.2 | 270.2 | 271.86 | 272.56 | 271.05 | 271.1 | 271.1 | 270.17 | 270.38 | 270.5 | 270.42 | 270.42 | 269.9 | 269.84 | 269.35 | 269.23 | 270.03 | 270.29 | 270.84 | 270.98 | 268.62 | 270.69 | 269.95 | 270.23 | 271.99 | 271.75 | 270.47 | 270.47 | 271.45 | 270.05 | 270.03 | 269.96 | 270.78 | 270.56 | 270.78 | 270.17 | 270.17 | 270.17 | 269.54 | 269.14 | 270.53 | 269.99 | 271.15 | 269.37 | 270.66 | 270.66 | 270.87 | 271.5 | 270.12 | 271.59 | 270.11 | 269.38 | 270.76 | 272.13 | 270 | 270.18 | 270.09 | 271.92 | 270.72 | 270.86 | 269.98 | 271.78 | 271.78 | 271.68 | 270.84 | 271.44 | 270.02 | 270.44 | 270.59 | 271.8 | 270.8 | 271.53 | 271.53 | 273.1 | 270.07 | 270.55 | 269.3 | 269.86 | 270.25 | 271.96 | 272.05 | 271.49 | 272.83 | 271.39 | 271.71 | 271.4 | 269.85 | 270.24 | 270.65 | 271.03 | 271.96 | 271.29 | 271.88 | 271.88 | 270.82 | 272.52 | 271.06 | 270.14 | 270.06 | 271.74 | 270.77 | 271.09 | 270.76 | 271.08 | 271.61 | 270.5 | 272.06 | 272.34 | 270.36 | 271.35 | 273.41 | 271.15 | 270.03 | 271.98 | 270.95 | 271.4 | 273.25 | 271.1 | 270.52 | 270.23 | 272.05 | 270.43 | 270.1 | 270.34 | 271.56 | 270.51 | 270.61 | 270.93 | 271.98 | 270.04 | 271.51 | 271.02 | 270.82 | 270.82 | 270.82 | 271.86 | 270.78 | 270.56 | 269.62 | 272.38 | 270.08 | 270.4 | 271.02 | 269.17 | 270.86
Consommation Auxiliare | Energie éléctrique en KWh | 1087686 | 1087687 | 1087699 | 1087712 | 1087724 | 1087736 | 1087749 | 1087761 | 1087774 | 1087786 | 1087798 | 1087810 | 1087822 | 1087835 | 1087847 | 1087859 | 1087871 | 1087883 | 1087896 | 1087909 | 1087921 | 1087933 | 1087945 | 1087957 | 1087970 | 1087982 | 1087994 | 1088006 | 1088018 | 1088031 | 1088043 | 1088055 | 1088067 | 1088079 | 1088092 | 1088104 | 1088116 | 1088127 | 1088140 | 1088151 | 1088164 | 1088176 | 1088188 | 1088199 | 1088211 | 1088223 | 1088235 | 1088247 | 1088259 | 1088271 | 1088283 | 1088295 | 1088307 | 1088319 | 1088332 | 1088344 | 1088356 | 1088369 | 1088380 | 1088393 | 1088406 | 1088418 | 1088431 | 1088445 | 1088458 | 1088470 | 1088483 | 1088498 | 1088510 | 1088522 | 1088538 | 1088551 | 1088563 | 1088579 | 1088592 | 1088604 | 1088621 | 1088634 | 1088646 | 1088663 | 1088676 | 1088690 | 1088707 | 1088720 | 1088734 | 1088751 | 1088764 | 1088779 | 1088795 | 1088808 | 1088825 | 1088839 | 1088852 | 1088869 | 1088882 | 1088896 | 1088913 | 1088925 | 1088939 | 1088956 | 1088968 | 1088983 | 1088998 | 1089010 | 1089025 | 1089040 | 1089052 | 1089067 | 1089081 | 1089093 | 1089107 | 1089122 | 1089134 | 1089148 | 1089163 | 1089175 | 1089187 | 1089203 | 1089215 | 1089228 | 1089242 | 1089256 | 1089268 | 1089281 | 1089296 | 1089308 | 1089320 | 1089334 | 1089347 | 1089359 | 1089371 | 1089385 | 1089397 | 1089409 | 1089422 | 1089435 | 1089447 | 1089459 | 1089472 | 1089485 | 1089497 | 1089509 | 1089522 | 1089535 | 1089547
Energie Moteur | Puissance électrique Brute en KW | 1202 | 1195 | 1199 | 1199 | 1210 | 1187 | 1198 | 1191 | 1201 | 1203 | 1208 | 1202 | 1193 | 1209 | 1199 | 1212 | 1216 | 1202 | 1209 | 1201 | 1210 | 1210 | 1190 | 1198 | 1206 | 1208 | 1210 | 1206 | 1208 | 1200 | 1208 | 1213 | 1216 | 1189 | 1206 | 1205 | 1210 | 1198 | 1202 | 1191 | 1201 | 1190 | 1202 | 1211 | 1196 | 1208 | 1206 | 1204 | 1187 | 1200 | 1196 | 1208 | 1213 | 1215 | 1219 | 1205 | 1206 | 1195 | 1212 | 1200 | 1204 | 1204 | 1206 | 1209 | 1191 | 1198 | 1202 | 1202 | 1201 | 1198 | 1211 | 1194 | 1205 | 1209 | 1198 | 1193 | 1195 | 1214 | 1214 | 1206 | 1198 | 1211 | 1191 | 1204 | 1212 | 1192 | 1192 | 1197 | 1202 | 1204 | 1193 | 1194 | 1202 | 1204 | 1201 | 1192 | 1214 | 1211 | 1206 | 1200 | 1207 | 1210 | 1195 | 1207 | 1201 | 1208 | 1181 | 1198 | 1216 | 1201 | 1204 | 1199 | 1208 | 1192 | 1185 | 1206 | 1214 | 1202 | 1205 | 1214 | 1193 | 1210 | 1202 | 1196 | 1195 | 1206 | 1206 | 1204 | 1204 | 1185 | 1206 | 1200 | 1199 | 1200 | 1199 | 1193 | 1197 | 1201 | 1206 | 1203 | 1212 | 1200 | 1207 | 1201 | 1207
| heure de fonctionnement | 12803 | 12803 | 12803 | 12803 | 12803 | 12803 | 12804 | 12804 | 12804 | 12804 | 12804 | 12804 | 12805 | 12805 | 12805 | 12805 | 12805 | 12805 | 12806 | 12806 | 12806 | 12806 | 12806 | 12806 | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12808 | 12808 | 12808 | 12808 | 12808 | 12808 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12810 | 12810 | 12810 | 12810 | 12810 | 12810 | 12811 | 12811 | 12811 | 12811 | 12811 | 12811 | 12812 | 12812 | 12812 | 12812 | 12812 | 12812 | 12813 | 12813 | 12813 | 12813 | 12813 | 12813 | 12814 | 12814 | 12814 | 12814 | 12814 | 12814 | 12815 | 12815 | 12815 | 12815 | 12815 | 12815 | 12816 | 12816 | 12816 | 12816 | 12816 | 12816 | 12817 | 12817 | 12817 | 12817 | 12817 | 12817 | 12818 | 12818 | 12818 | 12818 | 12818 | 12818 | 12819 | 12819 | 12819 | 12819 | 12819 | 12819 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12822 | 12822 | 12822 | 12822 | 12822 | 12822 | 12823 | 12823 | 12823 | 12823 | 12823 | 12823 | 12824 | 12824 | 12824 | 12824 | 12824 | 12824 | 12825 | 12825 | 12825 | 12825 | 12825 | 12825 | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 12827
| Energie éléctrique au borne de l'alternateur en KWh | 15241180 | 15241190 | 15241390 | 15241590 | 15241790 | 15241990 | 15242190 | 15242390 | 15242590 | 15242790 | 15242990 | 15243190 | 15243390 | 15243590 | 15243790 | 15243990 | 15244190 | 15244400 | 15244600 | 15244800 | 15245000 | 15245200 | 15245400 | 15245600 | 15245800 | 15246000 | 15246200 | 15246400 | 15246600 | 15246800 | 15247000 | 15247200 | 15247400 | 15247600 | 15247800 | 15248000 | 15248200 | 15248400 | 15248600 | 15248800 | 15249000 | 15249200 | 15249400 | 15249600 | 15249800 | 15250000 | 15250200 | 15250400 | 15250610 | 15250810 | 15251010 | 15251210 | 15251410 | 15251610 | 15251810 | 15252010 | 15252210 | 15252410 | 15252610 | 15252810 | 15253010 | 15253210 | 15253410 | 15253610 | 15253810 | 15254010 | 15254210 | 15254410 | 15254610 | 15254810 | 15255010 | 15255210 | 15255410 | 15255610 | 15255810 | 15256010 | 15256210 | 15256410 | 15256610 | 15256810 | 15257020 | 15257220 | 15257420 | 15257620 | 15257820 | 15258020 | 15258220 | 15258420 | 15258620 | 15258820 | 15259020 | 15259220 | 15259420 | 15259620 | 15259820 | 15260020 | 15260220 | 15260420 | 15260620 | 15260820 | 15261020 | 15261220 | 15261420 | 15261620 | 15261820 | 15262020 | 15262220 | 15262420 | 15262620 | 15262820 | 15263020 | 15263230 | 15263430 | 15263630 | 15263830 | 15264030 | 15264230 | 15264430 | 15264630 | 15264830 | 15265030 | 15265230 | 15265430 | 15265630 | 15265830 | 15266030 | 15266230 | 15266430 | 15266630 | 15266830 | 15267030 | 15267230 | 15267430 | 15267630 | 15267830 | 15268030 | 15268230 | 15268430 | 15268630 | 15268830 | 15269030 | 15269230 | 15269440 | 15269640 | 15269840
| Energie reactive en KVARh | 2555353 | 2555354 | 2555371 | 2555388 | 2555405 | 2555421 | 2555438 | 2555455 | 2555472 | 2555489 | 2555506 | 2555522 | 2555539 | 2555556 | 2555573 | 2555590 | 2555607 | 2555624 | 2555641 | 2555658 | 2555675 | 2555692 | 2555709 | 2555726 | 2555743 | 2555760 | 2555777 | 2555794 | 2555811 | 2555828 | 2555845 | 2555862 | 2555878 | 2555895 | 2555912 | 2555929 | 2555946 | 2555963 | 2555980 | 2555997 | 2556013 | 2556030 | 2556047 | 2556064 | 2556080 | 2556097 | 2556113 | 2556130 | 2556146 | 2556163 | 2556180 | 2556196 | 2556212 | 2556229 | 2556245 | 2556261 | 2556278 | 2556294 | 2556310 | 2556326 | 2556342 | 2556359 | 2556375 | 2556391 | 2556407 | 2556423 | 2556439 | 2556454 | 2556471 | 2556486 | 2556502 | 2556518 | 2556534 | 2556550 | 2556566 | 2556582 | 2556598 | 2556614 | 2556630 | 2556646 | 2556662 | 2556678 | 2556694 | 2556710 | 2556726 | 2556742 | 2556758 | 2556774 | 2556790 | 2556805 | 2556821 | 2556837 | 2556853 | 2556868 | 2556884 | 2556900 | 2556916 | 2556932 | 2556947 | 2556963 | 2556979 | 2556994 | 2557010 | 2557026 | 2557041 | 2557056 | 2557072 | 2557087 | 2557102 | 2557118 | 2557133 | 2557149 | 2557164 | 2557179 | 2557195 | 2557211 | 2557226 | 2557242 | 2557258 | 2557273 | 2557288 | 2557304 | 2557320 | 2557336 | 2557351 | 2557367 | 2557383 | 2557399 | 2557415 | 2557431 | 2557447 | 2557463 | 2557479 | 2557496 | 2557512 | 2557529 | 2557545 | 2557561 | 2557578 | 2557594 | 2557611 | 2557627 | 2557644 | 2557660 | 2557677
| Vitesse en rpm | 1502.9 | 1501.9 | 1504 | 1502.5 | 1502.1 | 1498.8 | 1500.8 | 1500.7 | 1502.6 | 1500.3 | 1501.2 | 1499.7 | 1499.9 | 1500.9 | 1501.3 | 1502.7 | 1500.6 | 1501.5 | 1499.4 | 1502.2 | 1503.9 | 1497.8 | 1499.6 | 1500 | 1500.6 | 1500.1 | 1503.1 | 1500 | 1497.4 | 1498.5 | 1499.7 | 1500.2 | 1497.8 | 1499.7 | 1499.4 | 1497.8 | 1498.8 | 1498.9 | 1497.7 | 1500.4 | 1499.6 | 1500.9 | 1501.8 | 1500.2 | 1499.2 | 1500.7 | 1500 | 1500.4 | 1499.6 | 1500.9 | 1498.3 | 1501.9 | 1502 | 1498.8 | 1501 | 1500.4 | 1499.8 | 1501.9 | 1499.2 | 1499.3 | 1499.1 | 1500.4 | 1500.5 | 1500.9 | 1501.5 | 1499.1 | 1500.7 | 1498.1 | 1499.3 | 1501.3 | 1498.9 | 1499.6 | 1500.3 | 1500.3 | 1499.3 | 1499.7 | 1501.3 | 1500.7 | 1499.4 | 1498.8 | 1500.4 | 1502.7 | 1497.7 | 1499.9 | 1500.4 | 1500.6 | 1500.9 | 1499.8 | 1499.3 | 1499 | 1500.2 | 1494.8 | 1500.5 | 1500.1 | 1499 | 1502.1 | 1501.5 | 1500.2 | 1497.9 | 1499.8 | 1499.5 | 1499.8 | 1500.6 | 1501.2 | 1504 | 1501.7 | 1499.4 | 1499.7 | 1498.5 | 1500.4 | 1499.3 | 1501.1 | 1500 | 1499.4 | 1500.2 | 1500 | 1499.3 | 1499.2 | 1499.8 | 1500.8 | 1500 | 1498.6 | 1499.7 | 1499.1 | 1500.2 | 1499.8 | 1500 | 1501.5 | 1501.7 | 1500.9 | 1500.5 | 1499.7 | 1500.8 | 1501.4 | 1500 | 1501.6 | 1500.9 | 1501.5 | 1501.1 | 1501 | 1500.6 | 1500.2 | 1500.4 | 1502.2 | 1503.7
| Facteur de puissance | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| Voltage en V | 408 | 408 | 409 | 405 | 403 | 403 | 403 | 403 | 404 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 | 402 | 402 | 401 | 402 | 401 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 401 | 402 | 402 | 403 | 402 | 402 | 401 | 402 | 402 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 401 | 400 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399 | 400 | 398 | 401 | 401 | 400 | 400 | 401 | 403 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 402 | 403 | 402 | 403 | 403 | 402 | 403 | 403 | 402 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 402 | 401 | 402 | 401 | 400 | 399 | 398 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 396 | 397 | 396 | 398 | 396 | 396 | 397 | 397 | 397 | 398 | 397 | 398 | 398 | 398 | 399 | 400 | 399 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399 | 400 | 400 | 399 | 400 | 401 | 399 | 398 | 399 | 400 | 400
| Courant: phase 1 en A | 1728 | 1716 | 1716 | 1731 | 1760 | 1726 | 1739 | 1730 | 1742 | 1751 | 1759 | 1756 | 1743 | 1762 | 1747 | 1764 | 1770 | 1750 | 1764 | 1753 | 1763 | 1765 | 1738 | 1749 | 1756 | 1755 | 1760 | 1757 | 1762 | 1750 | 1761 | 1768 | 1767 | 1732 | 1754 | 1756 | 1762 | 1742 | 1749 | 1736 | 1751 | 1741 | 1748 | 1765 | 1747 | 1761 | 1763 | 1757 | 1734 | 1751 | 1749 | 1763 | 1779 | 1780 | 1788 | 1762 | 1764 | 1752 | 1772 | 1762 | 1762 | 1767 | 1772 | 1779 | 1747 | 1766 | 1766 | 1761 | 1757 | 1747 | 1773 | 1747 | 1754 | 1760 | 1739 | 1732 | 1740 | 1767 | 1766 | 1753 | 1738 | 1761 | 1736 | 1751 | 1764 | 1737 | 1735 | 1745 | 1750 | 1754 | 1735 | 1742 | 1748 | 1747 | 1746 | 1734 | 1768 | 1766 | 1756 | 1744 | 1754 | 1760 | 1742 | 1758 | 1756 | 1769 | 1736 | 1758 | 1784 | 1767 | 1776 | 1766 | 1785 | 1758 | 1749 | 1778 | 1791 | 1772 | 1774 | 1788 | 1758 | 1781 | 1770 | 1759 | 1756 | 1771 | 1770 | 1763 | 1757 | 1730 | 1766 | 1748 | 1753 | 1763 | 1758 | 1744 | 1750 | 1761 | 1762 | 1764 | 1777 | 1763 | 1769 | 1756 | 1764
| Courant: phase 2 en A | 1756 | 1746 | 1751 | 1763 | 1787 | 1758 | 1774 | 1762 | 1772 | 1781 | 1790 | 1785 | 1770 | 1789 | 1777 | 1794 | 1804 | 1782 | 1794 | 1779 | 1795 | 1792 | 1767 | 1776 | 1789 | 1783 | 1791 | 1787 | 1790 | 1775 | 1781 | 1791 | 1799 | 1760 | 1784 | 1783 | 1787 | 1775 | 1783 | 1767 | 1777 | 1767 | 1777 | 1789 | 1765 | 1784 | 1784 | 1784 | 1759 | 1778 | 1769 | 1787 | 1791 | 1798 | 1808 | 1779 | 1786 | 1766 | 1800 | 1781 | 1782 | 1782 | 1789 | 1792 | 1769 | 1780 | 1783 | 1778 | 1774 | 1767 | 1786 | 1770 | 1776 | 1779 | 1765 | 1760 | 1766 | 1789 | 1788 | 1784 | 1771 | 1780 | 1760 | 1776 | 1783 | 1751 | 1752 | 1763 | 1767 | 1770 | 1756 | 1754 | 1769 | 1771 | 1769 | 1755 | 1787 | 1788 | 1786 | 1769 | 1780 | 1789 | 1761 | 1786 | 1771 | 1793 | 1759 | 1791 | 1815 | 1787 | 1802 | 1786 | 1802 | 1783 | 1777 | 1798 | 1818 | 1791 | 1795 | 1812 | 1790 | 1800 | 1800 | 1789 | 1787 | 1798 | 1796 | 1796 | 1798 | 1765 | 1793 | 1785 | 1784 | 1790 | 1787 | 1775 | 1786 | 1784 | 1791 | 1794 | 1804 | 1789 | 1799 | 1790 | 1797
| Courant: phase 3 en A | 1678 | 1668 | 1675 | 1683 | 1708 | 1678 | 1693 | 1683 | 1696 | 1707 | 1714 | 1707 | 1694 | 1717 | 1700 | 1715 | 1721 | 1701 | 1712 | 1696 | 1710 | 1708 | 1685 | 1689 | 1707 | 1706 | 1712 | 1711 | 1714 | 1695 | 1709 | 1714 | 1719 | 1683 | 1704 | 1705 | 1710 | 1693 | 1702 | 1686 | 1708 | 1683 | 1697 | 1711 | 1691 | 1707 | 1707 | 1701 | 1683 | 1703 | 1695 | 1713 | 1718 | 1727 | 1732 | 1711 | 1713 | 1699 | 1725 | 1707 | 1716 | 1716 | 1718 | 1725 | 1697 | 1713 | 1713 | 1712 | 1703 | 1703 | 1724 | 1703 | 1709 | 1709 | 1699 | 1688 | 1694 | 1714 | 1719 | 1704 | 1696 | 1711 | 1682 | 1695 | 1713 | 1682 | 1687 | 1694 | 1700 | 1705 | 1691 | 1691 | 1703 | 1704 | 1701 | 1691 | 1719 | 1720 | 1718 | 1705 | 1707 | 1721 | 1702 | 1714 | 1716 | 1727 | 1700 | 1723 | 1750 | 1727 | 1735 | 1724 | 1738 | 1715 | 1707 | 1737 | 1749 | 1727 | 1727 | 1745 | 1722 | 1742 | 1732 | 1718 | 1713 | 1728 | 1733 | 1723 | 1719 | 1687 | 1724 | 1707 | 1703 | 1715 | 1708 | 1697 | 1707 | 1711 | 1715 | 1716 | 1726 | 1715 | 1718 | 1714 | 1717
Energymeter eau glacée | Débit en m3/h (FM01) | 96.39 | 94.41 | 99.97 | 93.77 | 95.11 | 93.65 | 91.69 | 87.83 | 86.78 | 80.17 | 92.38 | 93.12 | 85.33 | 92.83 | 92.02 | 93.09 | 92.27 | 85.47 | 92.77 | 87.23 | 96.11 | 96.12 | 94.76 | 94.94 | 90.26 | 97.23 | 98.07 | 92.53 | 88.99 | 92.49 | 86.53 | 98.44 | 93.08 | 95.47 | 91.18 | 97.11 | 92.26 | 86.99 | 93.41 | 98.21 | 92.38 | 88.11 | 93.05 | 91.92 | 93.96 | 94.04 | 89.02 | 92.94 | 87.89 | 92.45 | 89.72 | 91.09 | 90.95 | 92.49 | 91.69 | 84.76 | 90.76 | 89.52 | 87.78 | 87.76 | 91.14 | 83.08 | 88.19 | 95.17 | 92.65 | 90.64 | 98.21 | 92.72 | 95.46 | 97.52 | 90.89 | 99.66 | 86.97 | 90.53 | 94.63 | 93.4 | 86.38 | 95.12 | 96.01 | 100.14 | 92.74 | 96.67 | 89.02 | 89.93 | 90.26 | 92.7 | 89.22 | 86.39 | 89.3 | 92.96 | 86.67 | 93.58 | 91.56 | 93.72 | 93.05 | 91.04 | 95.79 | 85.41 | 90.3 | 90.15 | 91.17 | 87.84 | 96 | 92.12 | 92.22 | 97.31 | 95.87 | 88.23 | 95.6 | 95.54 | 95.96 | 99.41 | 91.56 | 87.24 | 90.5 | 90.82 | 96.07 | 89.56 | 89.36 | 99.62 | 96.23 | 89.33 | 90.87 | 83.92 | 88.52 | 89.61 | 90.88 | 95.35 | 88.63 | 91.63 | 97.41 | 91.03 | 89.17 | 89.26 | 91.35 | 86.99 | 97.91 | 95.34 | 96.36 | 85.26 | 90.85 | 86.45 | 92.25 | 88.42 | 96.99
| Temperature entrée (TT02) | 4.19 | 4.14 | 4.37 | 4.38 | 4.2 | 4.32 | 4.4 | 4.26 | 4.33 | 4.39 | 4.3 | 4.26 | 4.35 | 4.39 | 4.23 | 4.42 | 4.39 | 4.38 | 4.35 | 4.16 | 4.34 | 4.31 | 4.23 | 4.41 | 4.3 | 4.23 | 4.37 | 4.36 | 4.34 | 4.22 | 4.42 | 4.3 | 4.26 | 4.33 | 4.35 | 4.34 | 4.26 | 4.39 | 4.33 | 4.24 | 4.17 | 4.18 | 4.3 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.29 | 4.27 | 4.19 | 4.32 | 4.34 | 4.38 | 4.25 | 4.24 | 4.38 | 4.17 | 4.32 | 4.36 | 4.38 | 4.16 | 4.35 | 4.4 | 4.26 | 4.18 | 4.42 | 4.44 | 4.26 | 4.29 | 4.38 | 4.3 | 4.15 | 4.42 | 4.44 | 4.3 | 4.19 | 4.42 | 4.44 | 4.22 | 4.06 | 4.58 | 4.43 | 4.18 | 4.19 | 4.56 | 4.29 | 4.08 | 4.41 | 4.45 | 4.44 | 4.22 | 4.22 | 4.41 | 4.52 | 4.36 | 4.14 | 4.26 | 4.52 | 4.46 | 4.37 | 4.21 | 4.38 | 4.51 | 4.31 | 4.06 | 4.41 | 4.39 | 4.26 | 4.24 | 4.42 | 4.16 | 4.33 | 4.44 | 4.33 | 4.27 | 4.47 | 4.39 | 4.27 | 4.44 | 4.41 | 4.12 | 4.46 | 4.24 | 4.39 | 4.33 | 4.31 | 4.43 | 4.15 | 4.48 | 4.4 | 4.27 | 4.42 | 4.3 | 4.26 | 4.38 | 4.23 | 4.24 | 4.28 | 4.4 | 4.39 | 4.25 | 4.44 | 4.31 | 4.15 | 4.48 | 4.22
| Temperature sortie (TT01) | 7.65 | 7.62 | 7.65 | 7.67 | 7.64 | 7.65 | 7.65 | 7.64 | 7.66 | 7.62 | 7.54 | 7.55 | 7.61 | 7.57 | 7.56 | 7.59 | 7.57 | 7.56 | 7.57 | 7.58 | 7.61 | 7.57 | 7.55 | 7.59 | 7.51 | 7.55 | 7.6 | 7.55 | 7.57 | 7.53 | 7.57 | 7.56 | 7.51 | 7.55 | 7.51 | 7.5 | 7.53 | 7.56 | 7.5 | 7.5 | 7.48 | 7.49 | 7.49 | 7.48 | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.54 | 7.5 | 7.48 | 7.51 | 7.58 | 7.53 | 7.55 | 7.63 | 7.55 | 7.61 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.65 | 7.59 | 7.59 | 7.68 | 7.68 | 7.64 | 7.65 | 7.7 | 7.67 | 7.69 | 7.7 | 7.72 | 7.78 | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.85 | 7.8 | 7.86 | 7.94 | 7.86 | 7.93 | 8.04 | 7.97 | 7.89 | 7.99 | 7.95 | 7.93 | 7.95 | 7.96 | 7.99 | 7.97 | 7.97 | 7.93 | 7.95 | 7.95 | 7.93 | 7.83 | 7.87 | 7.88 | 7.97 | 7.93 | 7.84 | 7.82 | 7.86 | 7.78 | 7.78 | 7.82 | 7.77 | 7.67 | 7.8 | 7.73 | 7.71 | 7.68 | 7.76 | 7.66 | 7.66 | 7.78 | 7.7 | 7.66 | 7.76 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.74 | 7.62 | 7.72 | 7.65 | 7.64 | 7.72 | 7.59 | 7.66 | 7.62 | 7.55 | 7.55 | 7.59 | 7.61 | 7.6 | 7.62 | 7.66 | 7.61 | 7.58 | 7.64 | 7.56
| Energie en kWh | 2863096 | 2863099 | 2863159 | 2863220 | 2863280 | 2863340 | 2863401 | 2863462 | 2863521 | 2863583 | 2863642 | 2863701 | 2863760 | 2863819 | 2863879 | 2863937 | 2863997 | 2864056 | 2864114 | 2864174 | 2864233 | 2864291 | 2864351 | 2864409 | 2864468 | 2864527 | 2864586 | 2864644 | 2864704 | 2864762 | 2864821 | 2864881 | 2864940 | 2864999 | 2865057 | 2865116 | 2865174 | 2865232 | 2865291 | 2865349 | 2865407 | 2865465 | 2865523 | 2865582 | 2865640 | 2865698 | 2865756 | 2865815 | 2865874 | 2865930 | 2865987 | 2866046 | 2866104 | 2866163 | 2866222 | 2866282 | 2866340 | 2866399 | 2866458 | 2866516 | 2866575 | 2866635 | 2866694 | 2866753 | 2866813 | 2866873 | 2866934 | 2866993 | 2867053 | 2867113 | 2867174 | 2867234 | 2867296 | 2867357 | 2867419 | 2867480 | 2867542 | 2867605 | 2867668 | 2867730 | 2867794 | 2867858 | 2867920 | 2867984 | 2868049 | 2868113 | 2868178 | 2868242 | 2868306 | 2868370 | 2868435 | 2868500 | 2868564 | 2868629 | 2868693 | 2868758 | 2868823 | 2868885 | 2868949 | 2869012 | 2869075 | 2869140 | 2869203 | 2869266 | 2869328 | 2869392 | 2869453 | 2869514 | 2869577 | 2869637 | 2869698 | 2869760 | 2869821 | 2869881 | 2869941 | 2870002 | 2870061 | 2870121 | 2870183 | 2870243 | 2870303 | 2870362 | 2870424 | 2870484 | 2870542 | 2870604 | 2870664 | 2870723 | 2870782 | 2870841 | 2870901 | 2870958 | 2871017 | 2871078 | 2871136 | 2871194 | 2871252 | 2871311 | 2871370 | 2871429 | 2871486 | 2871545 | 2871604 | 2871662 | 2871720
| Puissance en KW | 389.31 | 385.01 | 383.02 | 360.26 | 382.11 | 364.27 | 347.89 | 346.8 | 338 | 304.27 | 349.16 | 357.87 | 324.71 | 345.38 | 358.53 | 344.36 | 342.34 | 317.55 | 349.12 | 347.74 | 367.25 | 365.79 | 367.72 | 352.23 | 338.31 | 376.76 | 369.03 | 344.28 | 335.37 | 357.94 | 318.27 | 376.95 | 352.82 | 358.79 | 335.93 | 358.8 | 352.16 | 322.76 | 345.14 | 373.31 | 357.08 | 341.03 | 345.78 | 336.72 | 346.19 | 346.98 | 336.94 | 354.71 | 339.71 | 341.1 | 331.49 | 339.88 | 348.09 | 357.43 | 347.92 | 334.31 | 348.76 | 336.87 | 328.47 | 350.31 | 351.13 | 309.09 | 342.66 | 388.91 | 351.98 | 338.61 | 389.33 | 369 | 366.25 | 385.03 | 377.2 | 383.89 | 339.1 | 368.86 | 396.64 | 371.58 | 344.07 | 397.66 | 425.32 | 392.95 | 371.37 | 423.04 | 399.86 | 357.62 | 379.68 | 422.85 | 369.06 | 348.96 | 365.6 | 405.8 | 381.04 | 389.07 | 368.48 | 389.68 | 414.12 | 392.07 | 380.98 | 336.62 | 369.29 | 386.38 | 381.97 | 350.29 | 395.18 | 404.22 | 371.26 | 385.11 | 393.7 | 369.31 | 373.27 | 391.42 | 388.94 | 381.34 | 361.44 | 347.22 | 347.12 | 346.51 | 380.34 | 349.19 | 343.26 | 412.42 | 371.12 | 359.8 | 350.55 | 329.54 | 349.01 | 346.11 | 367.58 | 361.21 | 335.81 | 360.34 | 374.69 | 349.31 | 353.99 | 337.74 | 354.94 | 337.11 | 378.83 | 357.71 | 360.55 | 335.3 | 340.82 | 333.1 | 369.21 | 325.63 | 378.41
Energymeter eau chaude récupéré | Débit en m3/h (FM02) | 12.18 | 12.14 | 16.66 | 17.8 | 15.32 | 16.21 | 18.22 | 16.57 | 16.38 | 17.94 | 16.24 | 14.09 | 16.26 | 17.78 | 13.79 | 18.05 | 17.62 | 17.53 | 17.58 | 11.38 | 16.04 | 16.52 | 15.84 | 12.82 | 15.62 | 14.07 | 17.1 | 17.57 | 17.14 | 11.81 | 18.83 | 15.91 | 13.98 | 15.7 | 17.32 | 15.36 | 13.61 | 17.23 | 15.97 | 15.23 | 13.04 | 12.95 | 15.39 | 17.15 | 17.2 | 17.16 | 15.96 | 15.95 | 13.06 | 14.8 | 17.22 | 17.19 | 15.6 | 13.74 | 17.21 | 13.3 | 16.23 | 17.42 | 17.13 | 11.36 | 16.12 | 17.51 | 16.53 | 12.24 | 17.68 | 19.29 | 16.33 | 12.26 | 18.27 | 17.76 | 13.52 | 17.38 | 19.63 | 17.59 | 15.69 | 18.57 | 19.93 | 17.17 | 10.65 | 21.46 | 20.19 | 17.5 | 14.44 | 18.7 | 18.97 | 14.91 | 16.18 | 17 | 20.22 | 17.99 | 16.82 | 19.05 | 21.09 | 19.93 | 15.43 | 16.91 | 21.09 | 20.75 | 19.91 | 12.14 | 19.22 | 21.15 | 18.99 | 13.86 | 18.58 | 19 | 17.52 | 16.08 | 19.41 | 14.59 | 17.78 | 18.71 | 18.71 | 16.23 | 19.74 | 18.6 | 15.02 | 18.42 | 18.67 | 11.31 | 19.72 | 16.24 | 17.65 | 18.48 | 16.57 | 18.65 | 14.39 | 19.71 | 18.67 | 14.72 | 14.96 | 14.73 | 17.07 | 19.11 | 15.06 | 14.62 | 14.72 | 14.36 | 18.34 | 17.11 | 18.68 | 16.89 | 12.12 | 15.45 | 15.37
| Temperature entrée (TT04) | 99.12 | 99.28 | 99.03 | 99.95 | 99.97 | 99.04 | 98.85 | 98.83 | 99.95 | 99 | 98.88 | 99.6 | 99.29 | 99.12 | 99.35 | 99.38 | 99.35 | 98.8 | 99.05 | 98.75 | 99.05 | 98.6 | 100.38 | 99.22 | 99.87 | 100.11 | 99.97 | 99.47 | 98.91 | 99.61 | 98.94 | 99.11 | 100.05 | 99.21 | 99.78 | 99.85 | 99.49 | 98.95 | 99.48 | 99.48 | 99.09 | 99.79 | 99.61 | 98.94 | 99.19 | 98.67 | 99.31 | 98.68 | 99.87 | 98.83 | 100.04 | 99.09 | 99.34 | 99.55 | 99.54 | 99.96 | 100.43 | 99.45 | 99.84 | 99.28 | 99.6 | 99.01 | 99.24 | 99.6 | 98.39 | 99.27 | 99.79 | 99.19 | 99.92 | 99.39 | 99.37 | 99.44 | 99.49 | 98.76 | 99.54 | 99.27 | 99.63 | 99.11 | 99.45 | 99.12 | 99.31 | 98.88 | 100.67 | 98.7 | 99.28 | 99.1 | 100.1 | 99.29 | 99.76 | 99.63 | 99.43 | 99.17 | 99.44 | 99.31 | 99.44 | 99.85 | 99.16 | 99.59 | 99.29 | 99.72 | 99.73 | 99.43 | 99.52 | 99.6 | 98.93 | 99.83 | 99.7 | 99.64 | 98.97 | 99.4 | 99.44 | 99.09 | 99.68 | 100.72 | 98.95 | 99.3 | 99.75 | 99.48 | 98.98 | 99.73 | 99.73 | 99.36 | 99.28 | 99.6 | 100.05 | 99.37 | 99.79 | 99.29 | 99.17 | 99.12 | 99.82 | 98.48 | 100.41 | 98.44 | 100.05 | 98.98 | 98.97 | 99.49 | 98.92 | 99.72 | 100.57 | 98.88 | 99.79 | 99 | 99.55
| Temperature sortie (TT03) | 71.29 | 70.41 | 71.51 | 70.1 | 69.92 | 71.61 | 70.56 | 69.5 | 71.94 | 70.23 | 69.98 | 70.99 | 70.79 | 70.34 | 70.34 | 71.2 | 70.31 | 70.4 | 69.9 | 69.86 | 70.98 | 70.27 | 69.09 | 69.79 | 69.25 | 68.58 | 70.1 | 70.44 | 69.82 | 70.89 | 70.31 | 69.34 | 71.32 | 70.46 | 69.62 | 71.08 | 70.44 | 70.26 | 70.07 | 69 | 69.3 | 69.59 | 70.74 | 70.4 | 69.72 | 70.25 | 69.82 | 69.4 | 69.27 | 70.23 | 70.28 | 69.55 | 69 | 69.49 | 69.58 | 69.21 | 70.75 | 71.35 | 69.53 | 70.19 | 71.18 | 70.29 | 69.09 | 70.79 | 71.18 | 70.76 | 68.14 | 70.75 | 70.31 | 68.78 | 68.89 | 71.67 | 70.84 | 69.63 | 69.8 | 71.15 | 70.68 | 69.87 | 71.26 | 71.89 | 71.36 | 68.97 | 72.75 | 71.19 | 69.73 | 70.79 | 72.23 | 72.22 | 70.88 | 70.01 | 72.65 | 73.01 | 72.28 | 70.47 | 71.76 | 73.07 | 73.13 | 71.85 | 70.56 | 71.1 | 73.71 | 72.47 | 71.3 | 70.44 | 72.9 | 70.62 | 70.56 | 72.99 | 70.68 | 71.79 | 72.41 | 71.6 | 70.79 | 72.31 | 71.22 | 70.02 | 71.27 | 71.78 | 70.94 | 71.57 | 70.65 | 70.83 | 72.46 | 69.6 | 72.62 | 71.86 | 70.37 | 71.82 | 71.34 | 69.35 | 70.87 | 70.28 | 72.9 | 71.88 | 70.78 | 71.07 | 71.53 | 70.76 | 71.04 | 69.8 | 72.44 | 70.11 | 70.18 | 70.86 | 69.73
| Energie en kWh | 5012229 | 5012233 | 5012322 | 5012407 | 5012494 | 5012582 | 5012668 | 5012753 | 5012843 | 5012928 | 5013012 | 5013098 | 5013183 | 5013269 | 5013353 | 5013439 | 5013523 | 5013607 | 5013691 | 5013775 | 5013862 | 5013946 | 5014029 | 5014111 | 5014195 | 5014278 | 5014365 | 5014449 | 5014533 | 5014619 | 5014702 | 5014786 | 5014874 | 5014957 | 5015039 | 5015125 | 5015208 | 5015291 | 5015375 | 5015455 | 5015537 | 5015621 | 5015706 | 5015788 | 5015870 | 5015954 | 5016037 | 5016120 | 5016202 | 5016285 | 5016368 | 5016449 | 5016532 | 5016616 | 5016701 | 5016786 | 5016872 | 5016959 | 5017041 | 5017124 | 5017212 | 5017297 | 5017380 | 5017469 | 5017557 | 5017642 | 5017724 | 5017815 | 5017903 | 5017988 | 5018075 | 5018168 | 5018257 | 5018346 | 5018437 | 5018527 | 5018618 | 5018710 | 5018803 | 5018896 | 5018991 | 5019080 | 5019180 | 5019271 | 5019366 | 5019463 | 5019559 | 5019654 | 5019748 | 5019841 | 5019941 | 5020037 | 5020133 | 5020226 | 5020323 | 5020421 | 5020517 | 5020609 | 5020699 | 5020794 | 5020892 | 5020987 | 5021080 | 5021170 | 5021267 | 5021355 | 5021444 | 5021541 | 5021627 | 5021719 | 5021810 | 5021899 | 5021988 | 5022079 | 5022166 | 5022253 | 5022340 | 5022431 | 5022520 | 5022609 | 5022696 | 5022785 | 5022875 | 5022961 | 5023052 | 5023141 | 5023226 | 5023315 | 5023403 | 5023484 | 5023576 | 5023659 | 5023751 | 5023839 | 5023922 | 5024007 | 5024095 | 5024178 | 5024266 | 5024350 | 5024441 | 5024524 | 5024610 | 5024695 | 5024780
| Puissance en KW | 379.38 | 391.88 | 512.78 | 594.46 | 514.69 | 497.68 | 576.85 | 543.86 | 513.11 | 577.78 | 525.29 | 451.11 | 518.41 | 572.66 | 447.73 | 569.06 | 572.59 | 557.23 | 573.45 | 367.78 | 503.95 | 523.72 | 554.03 | 422.23 | 534.98 | 496.03 | 571.23 | 570.57 | 558 | 379.37 | 603.34 | 530 | 449.16 | 505.09 | 584.16 | 494.15 | 442.2 | 553.14 | 525.37 | 519.26 | 434.36 | 437.3 | 496.85 | 547.74 | 566.94 | 545.88 | 526.64 | 522.44 | 446.78 | 473.89 | 573.01 | 568.52 | 529.26 | 461.95 | 576.88 | 457.1 | 538.64 | 547.74 | 580.7 | 369.51 | 512.32 | 562.82 | 557.69 | 394.49 | 538.5 | 615.39 | 577.88 | 389.95 | 605.31 | 608.28 | 460.98 | 539.96 | 629 | 573.51 | 522.01 | 584.14 | 645.24 | 561.94 | 335.73 | 653.92 | 631.7 | 585.57 | 451.01 | 575.77 | 627.19 | 472.38 | 504.14 | 514.63 | 653.19 | 596.19 | 503.95 | 557.92 | 640.91 | 643.09 | 477.85 | 506.54 | 614.43 | 644.12 | 639.92 | 388.76 | 559.41 | 638.18 | 599.61 | 451.93 | 541.14 | 620.59 | 570.96 | 479.42 | 614.55 | 450.74 | 538.01 | 575.64 | 604.82 | 515.51 | 612.37 | 609.13 | 478.47 | 570.72 | 585.82 | 356.19 | 641.47 | 518.4 | 529.83 | 620.1 | 508.66 | 574.16 | 473.34 | 605.88 | 581.34 | 490.26 | 484.58 | 465.07 | 525.41 | 568.35 | 492.96 | 456.59 | 451.92 | 461.61 | 572.2 | 572.77 | 587.6 | 543.72 | 401.37 | 486.67 | 512.72
Energymeter eau chaude Alpha Sanitaire | Débit en m3/h | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.01 | 7.06 | 7 | 7.03 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.03 | 7.02 | 7.03 | 7 | 7 | 7.39 | 7.24 | 7.02 | 7.22 | 7.17 | 7 | 7.01 | 7.3 | 7.28 | 6.99 | 7.01 | 6.99 | 7.07 | 7.02 | 7 | 6.99 | 7 | 7 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | 7.04 | 7.23 | 7.06 | 7.02 | 7.28 | 7.44 | 7.4 | 7.24 | 7.23 | 7.05 | 7.18 | 7.06 | 6.99 | 7.23 | 7.35 | 7.15 | 7.3 | 7.2 | 7.15 | 7.2 | 7.19 | 7.17 | 7.27 | 7.27 | 7.25 | 7.26 | 7.12 | 7.18 | 7.06 | 7.02 | 7.06 | 7 | 7.28 | 7.31 | 7.27 | 7.19 | 7.02 | 7.17 | 7.12 | 7.05 | 7.07 | 7.06 | 7.08 | 7.06 | 7.01 | 7.05 | 7.18 | 7.01 | 7 | 7 | 7.01 | 7 | 6.99 | 6.99 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | 7.01 | 7 | 7.11 | 7.01 | 7.01 | 7 | 7 | 7.08 | 6.98 | 7.05 | 7 | 6.99 | 7 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.98 | 7.03 | 6.99 | 7 | 7 | 6.99 | 6.99 | 7.01 | 6.99 | 6.99 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 7 | 7 | 7.01 | 7.01 | 6.99 | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 7.01 | 7.01 | 7 | 7.01 | 6.99 | 7.02 | 6.99 | 7.01
| Temperature entrée (TT07) | 41.84 | 41.81 | 41.73 | 42.15 | 42.13 | 42.5 | 42 | 42.39 | 42.4 | 42.47 | 42.48 | 42.32 | 42.5 | 42.36 | 42.1 | 42.24 | 42.33 | 41.78 | 38.23 | 41.2 | 42.16 | 40.46 | 42.26 | 42.44 | 42.4 | 40.21 | 40.72 | 40.71 | 42.4 | 42.45 | 42.29 | 42.09 | 42.39 | 42.38 | 41.57 | 42.39 | 42.38 | 42.06 | 40.51 | 41.78 | 40.87 | 42.26 | 40.94 | 38.48 | 36.92 | 37.89 | 39.84 | 39.6 | 41.79 | 40.29 | 41.56 | 42.12 | 39.8 | 39.55 | 40.58 | 40.07 | 40.34 | 40.79 | 39.29 | 40.52 | 42.18 | 40.16 | 38.92 | 39.75 | 40.23 | 41.77 | 41.7 | 42.73 | 42.44 | 43.23 | 43.02 | 40.57 | 39.25 | 40.17 | 40.17 | 42.54 | 41.55 | 42.27 | 42.39 | 42.22 | 43.04 | 42.93 | 42.89 | 42.57 | 42.08 | 43.2 | 42.95 | 43.5 | 43.29 | 43.57 | 43.55 | 43.4 | 43.38 | 43.37 | 43.4 | 43.39 | 43.25 | 43.09 | 43.33 | 42.78 | 43.24 | 43.02 | 43.03 | 42.96 | 42.98 | 42.95 | 42.77 | 42.94 | 42.87 | 42.89 | 42.91 | 42.91 | 42.9 | 42.9 | 42.91 | 43.02 | 43 | 42.98 | 42.86 | 42.98 | 42.87 | 42.81 | 42.77 | 42.81 | 42.73 | 42.77 | 42.79 | 42.91 | 42.71 | 42.79 | 42.76 | 42.76 | 42.78 | 42.7 | 42.73 | 42.78 | 42.73 | 42.91 | 42.74 | 42.84 | 42.8 | 42.86 | 43.06 | 42.94 | 42.72
| Temperature sortie (TT08) | 44.95 | 44.77 | 44.93 | 45.06 | 44.68 | 44.92 | 44.68 | 44.83 | 44.93 | 44.66 | 44.99 | 44.72 | 44.92 | 44.99 | 44.69 | 44.84 | 45.04 | 44.98 | 44.76 | 44.26 | 44.96 | 44.91 | 44.97 | 44.73 | 44.87 | 44.68 | 44.82 | 45.38 | 44.81 | 45.01 | 44.86 | 44.92 | 44.51 | 44.91 | 44.91 | 45.05 | 44.93 | 45 | 45.35 | 44.73 | 44.88 | 44.71 | 45.45 | 47.7 | 45.95 | 44.92 | 44.67 | 45.29 | 44.71 | 45.2 | 45.43 | 44.98 | 45.83 | 45.44 | 45.07 | 45.34 | 45.7 | 44.47 | 45.04 | 44.9 | 45.44 | 44.83 | 45.53 | 44.31 | 45.01 | 45.07 | 45.06 | 45.55 | 46.41 | 45.31 | 46.08 | 46.01 | 45.2 | 44.66 | 45.24 | 45.18 | 45.62 | 44.67 | 44.59 | 45.66 | 45.47 | 45.9 | 45.43 | 45.2 | 45.38 | 45.29 | 46.41 | 45.63 | 45.23 | 45.45 | 45.67 | 45.4 | 45.43 | 45.13 | 45.17 | 45.16 | 45.34 | 44.81 | 45.18 | 44.68 | 45.13 | 44.72 | 45.44 | 44.73 | 45.38 | 44.77 | 45.19 | 44.85 | 44.77 | 45.13 | 45.58 | 45.25 | 44.81 | 44.98 | 44.87 | 45.12 | 44.96 | 44.85 | 45.27 | 45.29 | 44.96 | 44.79 | 44.69 | 44.96 | 44.85 | 45.11 | 45.03 | 45.71 | 44.95 | 44.93 | 44.8 | 44.68 | 44.93 | 46.04 | 44.73 | 45.29 | 45.02 | 44.86 | 44.79 | 44.85 | 45.13 | 45.07 | 45.57 | 44.99 | 45.38
| Energie en kWh | 295837 | 295837.3 | 295840.8 | 295844.7 | 295848.2 | 295851.5 | 295854.9 | 295858.5 | 295861.8 | 295865.2 | 295868.3 | 295871.7 | 295874.8 | 295878.3 | 295881.7 | 295885.1 | 295888.4 | 295892.1 | 295898.7 | 295906.8 | 295912.8 | 295917.5 | 295921.7 | 295925.2 | 295928.4 | 295932 | 295938.8 | 295946.2 | 295950 | 295953.3 | 295956.5 | 295959.9 | 295963.3 | 295966.8 | 295970.1 | 295973.8 | 295977.6 | 295981.5 | 295985.8 | 295991.1 | 295995.3 | 296000.1 | 296008.9 | 296015.8 | 296025.7 | 296036.1 | 296043.5 | 296051.4 | 296058.1 | 296062.6 | 296069.2 | 296076.6 | 296082.3 | 296089.9 | 296097.4 | 296104 | 296110.4 | 296116.2 | 296122.2 | 296129.1 | 296135.6 | 296141 | 296147.8 | 296157.2 | 296165.3 | 296171.1 | 296176 | 296180.5 | 296184.6 | 296188.1 | 296192.1 | 296196.3 | 296204.5 | 296211.8 | 296218.6 | 296223.9 | 296228.3 | 296232.3 | 296237 | 296240.9 | 296244.5 | 296248.4 | 296252.1 | 296256.6 | 296259.9 | 296263.2 | 296266.3 | 296269 | 296271.9 | 296274.8 | 296277.5 | 296280.1 | 296282.6 | 296285.3 | 296287.9 | 296290.2 | 296292.6 | 296295.2 | 296297.9 | 296300.4 | 296303.1 | 296305.7 | 296308.7 | 296311.9 | 296314.6 | 296317.5 | 296320.4 | 296323.4 | 296326.3 | 296329.3 | 296332.4 | 296335.5 | 296338.3 | 296341.2 | 296344.1 | 296347.2 | 296350.2 | 296353.1 | 296356.1 | 296359.1 | 296362.1 | 296364.8 | 296368.1 | 296371.2 | 296374.3 | 296377.4 | 296380.3 | 296383.7 | 296386.8 | 296389.8 | 296392.9 | 296396 | 296399.1 | 296402.2 | 296405.3 | 296408.4 | 296411.7 | 296414.8 | 296418 | 296421.2 | 296424.4 | 296427.8 | 296431.3 | 296434.6 | 296437.5
| Puissance en KW | 25.34 | 24.09 | 26 | 23.46 | 20.72 | 19.48 | 21.65 | 19.69 | 20.37 | 17.69 | 20.22 | 19.31 | 19.43 | 21.24 | 20.9 | 21.02 | 21.81 | 25.74 | 55.5 | 25.48 | 22.6 | 36.9 | 22.35 | 18.42 | 19.9 | 37.45 | 34.36 | 37.53 | 19.36 | 20.62 | 20.91 | 22.79 | 17.08 | 20.36 | 26.9 | 21.37 | 20.57 | 23.69 | 39.29 | 23.86 | 33.29 | 19.87 | 36.41 | 77.03 | 77.24 | 59.77 | 40.2 | 47.21 | 23.62 | 40.47 | 31.38 | 22.97 | 50.13 | 49.79 | 36.89 | 44.25 | 44.35 | 30.24 | 47.54 | 36.22 | 26.86 | 39.03 | 55.19 | 38.03 | 39.85 | 27 | 27.69 | 22.88 | 31.99 | 16.87 | 24.6 | 45.53 | 49.98 | 37.53 | 41.88 | 21.26 | 33.48 | 19.63 | 17.82 | 27.98 | 19.73 | 24.17 | 20.62 | 21.22 | 26.74 | 17.26 | 27.82 | 17.14 | 15.64 | 15.16 | 17.08 | 16.11 | 16.49 | 14.2 | 14.22 | 14.32 | 16.81 | 13.84 | 14.89 | 15.39 | 15.21 | 13.64 | 19.69 | 14.32 | 19.29 | 14.58 | 19.51 | 15.53 | 15.23 | 18.09 | 21.46 | 18.79 | 15.39 | 16.71 | 15.77 | 16.9 | 15.71 | 15.09 | 19.41 | 18.54 | 16.81 | 15.89 | 15.4 | 17.26 | 17.01 | 18.83 | 17.93 | 22.53 | 17.99 | 17.17 | 16.4 | 15.48 | 17.34 | 26.85 | 16.07 | 20.14 | 18.44 | 15.7 | 16.54 | 16.16 | 18.76 | 17.77 | 20.25 | 16.46 | 21.37
| Consigne de Température | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| Lecture de Temperature | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 44 | 45 | 43 | 46 | 44 | 45 | 44 | 45 | 43 | 45 | 44 | 44 | 45 | 48 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Energymeter eau chaude Alpha | Débit en m3/h | 11.87 | 11.87 | 11.88 | 11.86 | 11.85 | 11.86 | 11.85 | 11.84 | 11.84 | 11.85 | 11.86 | 11.85 | 11.84 | 11.86 | 11.84 | 11.16 | 11.09 | 11.07 | 11.07 | 11.06 | 11.06 | 11.16 | 11.17 | 11.15 | 11.12 | 11.1 | 11.1 | 11.07 | 11.09 | 11.08 | 11.11 | 11.19 | 11.2 | 11.26 | 11.26 | 11.2 | 11.17 | 11.16 | 11.14 | 11.15 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.21 | 11.31 | 11.3 | 11.24 | 11.23 | 11.27 | 11.27 | 11.26 | 11.3 | 11.32 | 11.39 | 11.46 | 11.43 | 11.39 | 11.4 | 11.43 | 11.51 | 11.53 | 11.54 | 11.53 | 11.54 | 11.52 | 11.55 | 11.45 | 11.58 | 11.61 | 11.63 | 11.67 | 11.74 | 11.76 | 11.76 | 11.74 | 11.76 | 11.79 | 11.8 | 11.85 | 11.8 | 11.79 | 11.76 | 11.87 | 11.88 | 11.87 | 11.88 | 11.83 | 11.84 | 11.83 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.88 | 11.89 | 11.88 | 11.85 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.86 | 11.87 | 11.88 | 11.86 | 11.87 | 11.86 | 11.88 | 11.87 | 11.85 | 11.87 | 11.85 | 11.84 | 11.85 | 11.84 | 11.84 | 11.85 | 11.86 | 11.86 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.86 | 11.88 | 11.85 | 11.86 | 11.85 | 11.86 | 11.85 | 11.85 | 11.87 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.87 | 11.83 | 11.85 | 11.86 | 11.88 | 11.86
| Temperature entrée (TT09) | 45.58 | 45.64 | 45.6 | 44.21 | 44.11 | 45.07 | 45.74 | 44.53 | 43.82 | 44.58 | 45.46 | 45.73 | 45.94 | 46 | 44.77 | 44.1 | 44.83 | 45.66 | 46.04 | 46.19 | 46.27 | 45.08 | 44.18 | 44.37 | 45.45 | 46.06 | 46.47 | 46.49 | 46.5 | 46.52 | 46.46 | 45.24 | 44.45 | 44.06 | 44.07 | 45.12 | 45.91 | 46.14 | 46.32 | 46.39 | 46.52 | 46.52 | 46.54 | 46.61 | 46.48 | 46.38 | 46.37 | 44.87 | 44.48 | 45.62 | 46.17 | 46.31 | 46.7 | 46.49 | 46.6 | 46.43 | 44.81 | 44.3 | 44.79 | 45.83 | 46.19 | 46.17 | 45.06 | 44.56 | 44.92 | 45.66 | 46.18 | 46.44 | 46.46 | 46.54 | 46.62 | 46.56 | 46.64 | 46.47 | 44.89 | 44.33 | 45.36 | 46.14 | 46.32 | 46.37 | 46.59 | 46.33 | 44.91 | 44.77 | 46.06 | 45.99 | 44.71 | 45.28 | 45.99 | 46.31 | 46.47 | 46.46 | 46.43 | 46.41 | 46.59 | 46.41 | 46.45 | 46.49 | 46.5 | 46.69 | 46.59 | 46.49 | 46.42 | 46.35 | 46.31 | 46.31 | 46.44 | 46.59 | 46.39 | 46.67 | 46.41 | 46.42 | 46.25 | 44.66 | 44.42 | 44.78 | 45.09 | 45.98 | 45.98 | 46.22 | 46.3 | 46.35 | 46.1 | 44.6 | 43.92 | 43.7 | 43.69 | 45.02 | 45.76 | 44.87 | 44.02 | 43.98 | 43.71 | 43.61 | 44.52 | 45.55 | 45.98 | 46.27 | 46.34 | 46.21 | 44.69 | 44.34 | 44.77 | 45.57 | 46.14
| Temperature sortie (TT10) | 55.39 | 55.19 | 53.71 | 52.45 | 53.58 | 55.26 | 54.33 | 52.67 | 52.99 | 54.73 | 54.63 | 55.4 | 55.41 | 54.91 | 53.08 | 53.78 | 54.84 | 55.67 | 55.83 | 56.15 | 56.95 | 53.39 | 53.57 | 54.82 | 56.17 | 56.26 | 56.8 | 56.33 | 56.56 | 56.37 | 55.96 | 53.78 | 53.65 | 52.81 | 53.66 | 55.5 | 56.41 | 56.84 | 56.22 | 56.69 | 57.03 | 57.24 | 57.47 | 56.86 | 56.4 | 56.19 | 55.17 | 54.02 | 55.01 | 56.6 | 56.62 | 56.71 | 56.44 | 56.62 | 57.16 | 54.67 | 54.02 | 53.26 | 54.87 | 55.58 | 56.9 | 56.07 | 53.38 | 54.2 | 55.5 | 55.43 | 55.71 | 56.37 | 56.95 | 56.29 | 56.4 | 56.79 | 56.08 | 54.55 | 53.87 | 54.16 | 55.32 | 55.49 | 56.05 | 56.85 | 55.62 | 54.29 | 54.11 | 55.45 | 55.46 | 54.47 | 53.95 | 55.73 | 55.96 | 55.73 | 56.17 | 56.4 | 56.04 | 55.67 | 55.88 | 56.23 | 56.14 | 55.59 | 55.58 | 55.8 | 56.79 | 56.03 | 55.57 | 55.83 | 56.55 | 55.87 | 55.97 | 56.17 | 56.46 | 55.76 | 56.47 | 56.16 | 54.11 | 53.48 | 54.63 | 53.38 | 54.95 | 55.95 | 55.4 | 55.57 | 56.8 | 55.86 | 54.43 | 53.01 | 52.77 | 52.08 | 53.32 | 55.45 | 55.14 | 53.1 | 53.66 | 52.29 | 52.74 | 52.73 | 54.22 | 55.78 | 56.08 | 56.26 | 56.53 | 54.15 | 53.67 | 53.2 | 54.56 | 56.2 | 56.02
| Energie en kWh | 1016430 | 1016431 | 1016451 | 1016470 | 1016491 | 1016513 | 1016535 | 1016554 | 1016573 | 1016595 | 1016617 | 1016639 | 1016660 | 1016682 | 1016700 | 1016720 | 1016742 | 1016764 | 1016786 | 1016807 | 1016829 | 1016847 | 1016866 | 1016887 | 1016909 | 1016932 | 1016954 | 1016975 | 1016997 | 1017018 | 1017040 | 1017058 | 1017078 | 1017097 | 1017117 | 1017140 | 1017162 | 1017185 | 1017206 | 1017228 | 1017251 | 1017273 | 1017295 | 1017317 | 1017338 | 1017360 | 1017382 | 1017400 | 1017422 | 1017445 | 1017467 | 1017489 | 1017512 | 1017533 | 1017555 | 1017576 | 1017595 | 1017615 | 1017637 | 1017659 | 1017681 | 1017703 | 1017722 | 1017742 | 1017763 | 1017786 | 1017808 | 1017830 | 1017852 | 1017874 | 1017896 | 1017918 | 1017939 | 1017960 | 1017979 | 1017999 | 1018022 | 1018044 | 1018066 | 1018087 | 1018109 | 1018129 | 1018148 | 1018169 | 1018192 | 1018213 | 1018232 | 1018254 | 1018276 | 1018299 | 1018321 | 1018342 | 1018364 | 1018386 | 1018408 | 1018429 | 1018451 | 1018472 | 1018493 | 1018515 | 1018536 | 1018557 | 1018579 | 1018601 | 1018623 | 1018644 | 1018666 | 1018688 | 1018710 | 1018732 | 1018754 | 1018776 | 1018797 | 1018816 | 1018836 | 1018857 | 1018879 | 1018902 | 1018923 | 1018945 | 1018967 | 1018988 | 1019010 | 1019029 | 1019049 | 1019068 | 1019088 | 1019112 | 1019135 | 1019154 | 1019174 | 1019194 | 1019214 | 1019234 | 1019256 | 1019279 | 1019302 | 1019324 | 1019347 | 1019368 | 1019387 | 1019407 | 1019429 | 1019452 | 1019474
| Puissance en KW | 133.37 | 129.76 | 110.34 | 111.91 | 128.57 | 138.35 | 116.49 | 110.41 | 124.34 | 137.71 | 124.49 | 131.06 | 128.22 | 120.97 | 112.71 | 123.68 | 127.11 | 126.79 | 123.97 | 125.96 | 135.09 | 106.14 | 120.08 | 133.29 | 136.31 | 129.47 | 131.16 | 124.66 | 127.55 | 124.9 | 120.67 | 109.32 | 118.05 | 112.84 | 123.72 | 133.1 | 134.11 | 136.51 | 126.21 | 131.24 | 133.81 | 136.65 | 139.56 | 130.98 | 126.85 | 125.61 | 112.92 | 118.44 | 136.18 | 141.09 | 134.25 | 134 | 125.47 | 130.49 | 136.4 | 106.81 | 120.21 | 117.62 | 131.83 | 127.14 | 139.61 | 129.38 | 109.66 | 127.36 | 139.68 | 128.87 | 125.8 | 130.92 | 138.58 | 127.66 | 129.62 | 135.74 | 125.67 | 107.82 | 120.75 | 132.3 | 133.97 | 125.61 | 130.86 | 141.35 | 121.78 | 108 | 124.26 | 144.06 | 126.58 | 115.31 | 125.62 | 142 | 135.36 | 127.36 | 131.52 | 134.47 | 130.57 | 125.85 | 126.05 | 133.38 | 131.74 | 123.64 | 123.18 | 123.73 | 138.46 | 129.56 | 124.2 | 128.79 | 139.16 | 129.77 | 129.33 | 129.87 | 136.73 | 123.51 | 136.45 | 132.26 | 106.61 | 119.58 | 138.46 | 116.63 | 133.66 | 135.01 | 127.9 | 126.85 | 142.17 | 128.86 | 112.96 | 114.02 | 120.05 | 113.69 | 130.64 | 141.59 | 127.45 | 111.76 | 130.91 | 112.88 | 122.67 | 123.78 | 131.68 | 138.83 | 136.91 | 135.51 | 138.24 | 107.87 | 121.64 | 120.19 | 132.89 | 144.42 | 133.97
| Consigne de Température | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| Lecture de Temperature | 55 | 55 | 53 | 52 | 53 | 55 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 53 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 54 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 54 | 53 | 52 | 54 | 55 | 56 | 55 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 53 | 54 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 52 | 52 | 51 | 53 | 55 | 54 | 52 | 53 | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 53 | 53 | 52 | 54 | 56 | 55
Energymeter eau chaude Gamma | Débit en m3/h | 12.8 | 12.8 | 12.76 | 12.78 | 12.79 | 12.81 | 12.74 | 12.77 | 12.78 | 12.81 | 12.81 | 12.79 | 12.78 | 12.76 | 12.76 | 12.77 | 12.8 | 12.79 | 12.79 | 12.78 | 12.78 | 12.75 | 12.77 | 12.79 | 12.79 | 12.77 | 12.77 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.72 | 12.74 | 12.7 | 12.74 | 12.79 | 12.78 | 12.78 | 12.79 | 12.78 | 12.79 | 12.76 | 12.77 | 12.78 | 12.78 | 12.79 | 12.8 | 12.71 | 12.74 | 12.77 | 12.77 | 12.78 | 12.79 | 12.77 | 12.76 | 12.78 | 12.72 | 12.74 | 12.77 | 12.79 | 12.79 | 12.77 | 12.8 | 12.78 | 12.76 | 12.79 | 12.79 | 12.8 | 12.78 | 12.81 | 12.81 | 12.77 | 12.78 | 12.82 | 12.73 | 12.76 | 12.78 | 12.79 | 12.79 | 12.76 | 12.79 | 12.81 | 12.73 | 12.75 | 12.79 | 12.8 | 12.73 | 12.76 | 12.79 | 12.8 | 12.8 | 12.76 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.76 | 12.78 | 12.79 | 12.79 | 12.76 | 12.77 | 12.79 | 12.78 | 12.76 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.76 | 12.78 | 12.76 | 12.71 | 12.74 | 12.77 | 12.75 | 12.75 | 12.76 | 12.78 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.71 | 12.72 | 12.72 | 12.71 | 12.78 | 12.76 | 12.77 | 12.72 | 12.72 | 12.69 | 12.72 | 12.74 | 12.77 | 12.75 | 12.76 | 12.76 | 12.75 | 12.7 | 12.72 | 12.75 | 12.74 | 12.75 | 12.75
| Temperature entrée (TT13) | 56.99 | 56.91 | 52.61 | 53.77 | 55.47 | 56.76 | 57.5 | 53.19 | 52.51 | 56.8 | 56.64 | 56.95 | 56.93 | 57.26 | 53.78 | 53.9 | 56.42 | 56.95 | 57.01 | 56.85 | 57.31 | 54.01 | 53.03 | 55.17 | 56.5 | 56.72 | 57.28 | 57.25 | 57.44 | 56.3 | 56.55 | 52.53 | 52.9 | 52.67 | 54.41 | 55.32 | 57.37 | 57.6 | 56.6 | 57 | 56.84 | 56.78 | 57.27 | 58.29 | 58.03 | 57.1 | 56.44 | 53.21 | 55.12 | 56.79 | 58.08 | 58.89 | 57.1 | 57.55 | 58.6 | 52.33 | 52.84 | 54.84 | 57.12 | 58.14 | 58.24 | 58.81 | 55.62 | 55.19 | 57.55 | 58.28 | 58.08 | 57.98 | 59.74 | 59.07 | 57.91 | 58.32 | 59.32 | 53.7 | 54.09 | 55.26 | 57.9 | 58.11 | 58.29 | 59.09 | 58.08 | 52.65 | 53.22 | 57.53 | 57.54 | 52.48 | 54.2 | 57.2 | 58.47 | 58.28 | 57.39 | 58.42 | 58.39 | 57.47 | 57.15 | 57.46 | 58.05 | 57.68 | 57.39 | 57.15 | 57.77 | 58.4 | 57.4 | 57.33 | 57.96 | 58.47 | 58.16 | 57.66 | 58.99 | 57.35 | 58.19 | 58.45 | 53.17 | 52.71 | 56.4 | 55.78 | 57.17 | 58.16 | 57.75 | 57.58 | 59.17 | 58.08 | 53.52 | 54.8 | 51.97 | 52.39 | 55.25 | 56.79 | 56.86 | 53.23 | 52.44 | 50 | 51.48 | 55.08 | 56.27 | 57.32 | 57.2 | 57.77 | 57.63 | 51.73 | 52.74 | 54.73 | 55.19 | 56.68 | 56.87
| Temperature sortie (TT14) | 68.79 | 68.77 | 60.57 | 65.57 | 68.68 | 68.96 | 65.62 | 63.84 | 64.28 | 70.73 | 69.03 | 68.89 | 69.21 | 69.96 | 64.51 | 65.88 | 70.52 | 69.6 | 69.64 | 69.11 | 69.6 | 63.92 | 65.4 | 68.7 | 69.45 | 69.1 | 69.76 | 70.27 | 71.3 | 68.52 | 65.08 | 63.57 | 61.62 | 63.94 | 67.94 | 68.28 | 70.86 | 70.71 | 69.47 | 69.86 | 69.08 | 69.1 | 69.92 | 71.68 | 71.01 | 70.05 | 64.72 | 64.08 | 68.13 | 69.17 | 71.11 | 72.5 | 68.96 | 69.52 | 70.87 | 59.38 | 63.54 | 66.98 | 71.01 | 70.71 | 70.01 | 71.12 | 66.28 | 66.69 | 69.6 | 71.04 | 70.68 | 68.94 | 71.78 | 71.7 | 68.78 | 69.56 | 72.06 | 60.52 | 63.78 | 66.93 | 70.46 | 69.97 | 68.98 | 70.17 | 69.66 | 59.79 | 63.08 | 70.48 | 68.95 | 59.81 | 64.94 | 69.67 | 70.71 | 69.81 | 68.23 | 69.82 | 70.37 | 69.55 | 67.84 | 68.64 | 69.47 | 69.59 | 69.26 | 68.01 | 68.85 | 70.29 | 69.28 | 68.44 | 69.25 | 70.83 | 69.98 | 68.79 | 71.27 | 68.34 | 69.93 | 70.48 | 61.04 | 62.84 | 69.59 | 66.79 | 69.7 | 70.24 | 70.13 | 69.1 | 71.26 | 69.9 | 60.96 | 66.34 | 61.18 | 63.48 | 68.56 | 68.68 | 69.65 | 63.1 | 63.31 | 58.47 | 62.22 | 67.63 | 70.1 | 69.15 | 69.32 | 70.02 | 69.75 | 59.78 | 64.25 | 67.93 | 67.74 | 69.37 | 69.5
| Energie en kWh | 871051.6 | 871053.4 | 871077.8 | 871101.9 | 871131.4 | 871162.4 | 871192.3 | 871212.3 | 871238.9 | 871270.6 | 871301.6 | 871331.6 | 871361.6 | 871391.9 | 871414.2 | 871442.4 | 871474.4 | 871505.3 | 871535.8 | 871566.2 | 871596.8 | 871618.2 | 871645.6 | 871677.1 | 871709 | 871740.2 | 871771.6 | 871801.9 | 871832.8 | 871863.5 | 871894.4 | 871916.1 | 871945.7 | 871969.4 | 871999.8 | 872032.6 | 872064.6 | 872095.8 | 872126.5 | 872157.6 | 872189.1 | 872220.1 | 872251.4 | 872282.3 | 872312.7 | 872343 | 872373 | 872394.8 | 872425.7 | 872458.1 | 872488.6 | 872519.2 | 872549.3 | 872579.2 | 872609.8 | 872635.8 | 872657.1 | 872685 | 872715.6 | 872746.3 | 872775.9 | 872804.8 | 872826.4 | 872854.3 | 872883.6 | 872913.1 | 872941.9 | 872971.1 | 872999.8 | 873027.9 | 873056.1 | 873084.6 | 873112.8 | 873138.8 | 873158.6 | 873185.5 | 873215.6 | 873243.9 | 873271.3 | 873298.6 | 873325.8 | 873350.1 | 873371.4 | 873399.9 | 873429.1 | 873452.9 | 873475.1 | 873505.1 | 873533 | 873560.8 | 873588.3 | 873615.9 | 873643.5 | 873671 | 873698.8 | 873726.1 | 873754 | 873781.6 | 873809.6 | 873837.8 | 873866 | 873893.6 | 873921.2 | 873948.9 | 873977.1 | 874004.8 | 874033.1 | 874061.6 | 874089.8 | 874117.9 | 874146.1 | 874174.6 | 874199.3 | 874218.9 | 874247.8 | 874273.6 | 874302.9 | 874332.6 | 874360.7 | 874389.1 | 874418.1 | 874444.1 | 874469.8 | 874493.1 | 874513.5 | 874539.1 | 874565.9 | 874598.3 | 874627.8 | 874648.9 | 874674.9 | 874701.2 | 874724.3 | 874753 | 874783.3 | 874813.9 | 874843.9 | 874873.6 | 874903.8 | 874930.2 | 874953.2 | 874982.4 | 875013.1 | 875044.6 | 875075.4
| Puissance en KW | 171.81 | 172.59 | 116.03 | 171.71 | 192.13 | 177.57 | 117.76 | 155.08 | 171.51 | 202.6 | 180.3 | 173.66 | 178.46 | 184.25 | 156.12 | 174.2 | 205.1 | 183.8 | 183.46 | 178.27 | 178.57 | 144.07 | 179.89 | 196.8 | 188.26 | 179.64 | 181.23 | 189.37 | 201.26 | 177.86 | 123.55 | 160.39 | 126.45 | 163.7 | 196.88 | 188.29 | 195.84 | 190.61 | 186.98 | 186.99 | 177.67 | 178.96 | 183.73 | 194.41 | 188.71 | 188.45 | 119.87 | 157.86 | 188.89 | 179.7 | 189.1 | 197.67 | 172.26 | 173.73 | 178.11 | 102.31 | 155.16 | 176.39 | 201.84 | 182.65 | 170.95 | 178.94 | 155.11 | 167.01 | 175.16 | 185.34 | 183.25 | 159.24 | 175.02 | 183.63 | 157.81 | 163.28 | 185.41 | 99.09 | 141.01 | 169.77 | 182.56 | 172.39 | 155.28 | 161.02 | 168.57 | 103.8 | 143.31 | 188.23 | 166.03 | 106.57 | 156.09 | 181.34 | 177.89 | 167.78 | 157.48 | 165.56 | 173.97 | 175.63 | 155.37 | 162.33 | 165.91 | 173.19 | 172.67 | 157.73 | 161.05 | 172.71 | 172.65 | 161.36 | 163.94 | 179.25 | 171.52 | 161.64 | 178.25 | 159.46 | 170.51 | 174.48 | 114.22 | 147.22 | 191.5 | 159.89 | 181.47 | 175.18 | 179.74 | 167.13 | 175.3 | 171.33 | 107.96 | 167.19 | 133.75 | 160.67 | 193.39 | 172.42 | 185.66 | 143.25 | 157.78 | 122.69 | 155.85 | 181.91 | 200.84 | 171.48 | 175.92 | 177.7 | 175.48 | 116.7 | 166.73 | 191.48 | 181.8 | 183.89 | 183.06
| Consigne de Température | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| Lecture de Temperature | 73 | 73 | 65 | 70 | 73 | 73 | 68 | 68 | 69 | 75 | 73 | 73 | 73 | 74 | 69 | 70 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 68 | 70 | 73 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 | 73 | 67 | 68 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 76 | 75 | 74 | 67 | 68 | 72 | 73 | 75 | 77 | 73 | 74 | 75 | 63 | 68 | 71 | 76 | 75 | 74 | 75 | 71 | 71 | 73 | 75 | 75 | 73 | 76 | 76 | 73 | 73 | 77 | 63 | 68 | 71 | 75 | 74 | 73 | 74 | 74 | 64 | 67 | 74 | 73 | 64 | 69 | 74 | 75 | 74 | 72 | 74 | 75 | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 73 | 75 | 74 | 73 | 75 | 72 | 74 | 75 | 65 | 67 | 74 | 71 | 74 | 74 | 74 | 73 | 75 | 74 | 65 | 70 | 65 | 68 | 73 | 72 | 74 | 68 | 67 | 62 | 66 | 72 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 64 | 68 | 72 | 72 | 73 | 74
Rendement | Rendement Electrique % | 43.61 | 43.36 | 43.24 | 43.13 | 43.77 | 42.93 | 43.32 | 43.22 | 43.55 | 43.6 | 43.8 | 43.58 | 43.34 | 43.93 | 43.64 | 44.13 | 44.15 | 43.6 | 43.76 | 43.45 | 44.16 | 43.82 | 43.22 | 43.46 | 43.47 | 43.58 | 43.86 | 43.72 | 43.63 | 43.56 | 43.86 | 44.05 | 44.03 | 43.08 | 43.67 | 43.73 | 43.91 | 43.47 | 43.72 | 43.38 | 43.52 | 43.21 | 43.46 | 44.07 | 43.32 | 43.76 | 43.65 | 43.48 | 43.08 | 43.32 | 43.41 | 43.97 | 43.92 | 43.77 | 44.26 | 43.72 | 43.78 | 43.08 | 43.89 | 43.44 | 43.72 | 43.43 | 43.5 | 43.63 | 43.11 | 43.27 | 43.64 | 43.57 | 43.51 | 43.21 | 43.84 | 43.11 | 43.51 | 43.4 | 43.49 | 43.23 | 43.5 | 44.1 | 44.04 | 43.48 | 43.17 | 43.73 | 42.8 | 43.49 | 43.73 | 43.06 | 43.31 | 43.42 | 43.54 | 43.55 | 43.01 | 43.15 | 43.34 | 43.42 | 43.48 | 42.88 | 43.91 | 43.95 | 43.78 | 43.29 | 43.7 | 43.76 | 43.27 | 43.65 | 43.35 | 43.78 | 42.56 | 43.13 | 44.09 | 43.39 | 43.17 | 43.35 | 43.86 | 42.97 | 42.88 | 43.57 | 43.56 | 43.47 | 43.67 | 44.04 | 42.99 | 43.87 | 43.63 | 43.37 | 43.14 | 43.71 | 43.69 | 43.57 | 43.4 | 43.02 | 43.55 | 43.41 | 43.41 | 43.44 | 43.41 | 43.02 | 43.34 | 43.52 | 43.85 | 43.3 | 44 | 43.51 | 43.66 | 43.74 | 43.69
| Rendement Thermique % | 25.76 | 26.07 | 27.59 | 32.43 | 30.95 | 30.13 | 30.11 | 30.07 | 30.05 | 33.94 | 30.83 | 28.1 | 30.68 | 32.68 | 26.87 | 32.33 | 33.65 | 32.41 | 33.88 | 25.09 | 30.71 | 29.37 | 31.82 | 27.96 | 31.7 | 30.4 | 33.28 | 33.47 | 32.72 | 25.52 | 31.55 | 29.85 | 25.76 | 29.06 | 33.73 | 30.36 | 28.78 | 32.8 | 31.92 | 31.37 | 28.23 | 27.02 | 30.97 | 34.59 | 34.78 | 33.31 | 28.97 | 30.47 | 28.88 | 30.15 | 33.68 | 33.61 | 31.81 | 29.28 | 33.81 | 25.78 | 31.15 | 31.89 | 34.83 | 25.92 | 30.87 | 32.85 | 31.66 | 26.23 | 32.33 | 34.57 | 33.21 | 23.9 | 34.46 | 33.79 | 27.99 | 31.92 | 35.75 | 29.36 | 29.97 | 32.87 | 36.24 | 31.47 | 23.21 | 35.48 | 33.43 | 29.66 | 26.56 | 33.57 | 34.15 | 25.7 | 30.45 | 31.03 | 35.57 | 32.78 | 29.2 | 31.59 | 34.7 | 34.53 | 28 | 29.38 | 33.6 | 34.6 | 34.5 | 24.65 | 31.64 | 34.51 | 33.17 | 27.37 | 31.17 | 34.22 | 32.12 | 28.31 | 34.3 | 27.16 | 31.07 | 32.62 | 30.53 | 28.79 | 34.68 | 32.57 | 29.04 | 32.4 | 33.1 | 24.26 | 35.16 | 30.25 | 27.81 | 33.31 | 28.13 | 31.42 | 29.54 | 34.11 | 32.96 | 27.68 | 28.51 | 25.9 | 29.73 | 32.4 | 30.46 | 28.38 | 28.41 | 28.64 | 32.82 | 28.36 | 32.47 | 31.66 | 26.56 | 30.28 | 30.81
| Rendement Total % | 69.37 | 69.43 | 70.83 | 75.56 | 74.72 | 73.05 | 73.45 | 73.29 | 73.6 | 77.54 | 74.62 | 71.68 | 74.01 | 76.6 | 70.51 | 76.47 | 77.79 | 76.01 | 77.65 | 68.54 | 74.87 | 73.19 | 75.04 | 71.42 | 75.17 | 73.99 | 77.14 | 77.18 | 76.35 | 69.09 | 75.41 | 73.9 | 69.79 | 72.14 | 77.4 | 74.09 | 72.69 | 76.28 | 75.64 | 74.75 | 71.75 | 70.24 | 74.43 | 78.66 | 78.1 | 77.06 | 72.62 | 73.95 | 71.96 | 73.47 | 77.09 | 77.58 | 75.73 | 73.05 | 78.07 | 69.5 | 74.93 | 74.97 | 78.73 | 69.36 | 74.59 | 76.29 | 75.16 | 69.86 | 75.45 | 77.84 | 76.85 | 67.47 | 77.97 | 77.01 | 71.83 | 75.03 | 79.26 | 72.76 | 73.46 | 76.1 | 79.74 | 75.58 | 67.25 | 78.95 | 76.6 | 73.39 | 69.36 | 77.06 | 77.88 | 68.76 | 73.76 | 74.45 | 79.12 | 76.33 | 72.21 | 74.74 | 78.05 | 77.94 | 71.48 | 72.26 | 77.51 | 78.55 | 78.29 | 67.95 | 75.35 | 78.27 | 76.44 | 71.02 | 74.52 | 78 | 74.68 | 71.44 | 78.39 | 70.56 | 74.24 | 75.97 | 74.38 | 71.76 | 77.56 | 76.13 | 72.59 | 75.87 | 76.77 | 68.31 | 78.16 | 74.12 | 71.44 | 76.69 | 71.28 | 75.13 | 73.23 | 77.67 | 76.35 | 70.7 | 72.06 | 69.31 | 73.14 | 75.85 | 73.87 | 71.41 | 71.75 | 72.16 | 76.67 | 71.66 | 76.47 | 75.17 | 70.23 | 74.03 | 74.49
Achat et vente | Energie Positive Steg KWh | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696 | 1094696
| Energie Negative Steg KWh | 5733545 | 5733551 | 5733645 | 5733739 | 5733833 | 5733926 | 5734022 | 5734119 | 5734215 | 5734315 | 5734416 | 5734519 | 5734623 | 5734727 | 5734832 | 5734939 | 5735045 | 5735152 | 5735257 | 5735360 | 5735463 | 5735567 | 5735671 | 5735775 | 5735878 | 5735982 | 5736087 | 5736191 | 5736296 | 5736402 | 5736508 | 5736612 | 5736719 | 5736826 | 5736933 | 5737042 | 5737150 | 5737258 | 5737367 | 5737474 | 5737580 | 5737685 | 5737790 | 5737897 | 5738002 | 5738108 | 5738214 | 5738318 | 5738423 | 5738526 | 5738630 | 5738734 | 5738837 | 5738940 | 5739043 | 5739147 | 5739249 | 5739354 | 5739458 | 5739564 | 5739669 | 5739776 | 5739882 | 5739983 | 5740083 | 5740184 | 5740287 | 5740386 | 5740489 | 5740591 | 5740690 | 5740793 | 5740895 | 5740993 | 5741094 | 5741194 | 5741290 | 5741392 | 5741492 | 5741589 | 5741684 | 5741777 | 5741869 | 5741966 | 5742062 | 5742155 | 5742253 | 5742349 | 5742446 | 5742546 | 5742641 | 5742739 | 5742838 | 5742933 | 5743030 | 5743127 | 5743224 | 5743329 | 5743427 | 5743523 | 5743622 | 5743718 | 5743814 | 5743913 | 5744008 | 5744103 | 5744201 | 5744297 | 5744394 | 5744495 | 5744593 | 5744691 | 5744791 | 5744888 | 5744986 | 5745087 | 5745187 | 5745284 | 5745385 | 5745485 | 5745583 | 5745683 | 5745782 | 5745882 | 5745981 | 5746083 | 5746188 | 5746290 | 5746396 | 5746504 | 5746612 | 5746718 | 5746826 | 5746934 | 5747042 | 5747149 | 5747258 | 5747365 | 5747472 | 5747579 | 5747687 | 5747796 | 5747904 | 5748012 | 5748120
| Energie Positive Production KWh | 14107036 | 14107048 | 14107235 | 14107421 | 14107607 | 14107794 | 14107982 | 14108169 | 14108356 | 14108543 | 14108729 | 14108916 | 14109104 | 14109290 | 14109477 | 14109664 | 14109851 | 14110039 | 14110225 | 14110412 | 14110598 | 14110786 | 14110974 | 14111162 | 14111348 | 14111535 | 14111723 | 14111910 | 14112098 | 14112285 | 14112473 | 14112660 | 14112849 | 14113037 | 14113225 | 14113412 | 14113600 | 14113788 | 14113975 | 14114164 | 14114350 | 14114539 | 14114726 | 14114914 | 14115102 | 14115289 | 14115477 | 14115665 | 14115852 | 14116040 | 14116227 | 14116415 | 14116603 | 14116789 | 14116977 | 14117164 | 14117351 | 14117538 | 14117725 | 14117912 | 14118099 | 14118287 | 14118474 | 14118660 | 14118845 | 14119033 | 14119220 | 14119404 | 14119593 | 14119780 | 14119964 | 14120150 | 14120338 | 14120522 | 14120706 | 14120895 | 14121078 | 14121263 | 14121451 | 14121633 | 14121820 | 14122005 | 14122187 | 14122374 | 14122559 | 14122742 | 14122928 | 14123112 | 14123296 | 14123483 | 14123666 | 14123850 | 14124038 | 14124220 | 14124407 | 14124593 | 14124775 | 14124962 | 14125148 | 14125331 | 14125518 | 14125702 | 14125886 | 14126073 | 14126257 | 14126440 | 14126628 | 14126812 | 14126998 | 14127185 | 14127372 | 14127557 | 14127744 | 14127930 | 14128115 | 14128302 | 14128489 | 14128673 | 14128861 | 14129048 | 14129232 | 14129417 | 14129604 | 14129792 | 14129976 | 14130162 | 14130349 | 14130535 | 14130720 | 14130906 | 14131095 | 14131278 | 14131466 | 14131652 | 14131839 | 14132026 | 14132213 | 14132400 | 14132586 | 14132772 | 14132959 | 14133145 | 14133332 | 14133518 | 14133704
| Energie Negative Production KWh | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648 | 21648