## BILAN TOTAL
Mise en service industrielle
Heure de démarrage:
Date de démarrage :
cosφ= 1
PCI (thermie/Nm3): 9,082
Mesures valeurs d'exploitation
| Date | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06
| Heure de l'inspection périodique | 0:00 | 0:01 | 0:11 | 0:21 | 0:31 | 0:41 | 0:51 | 1:01 | 1:11 | 1:21 | 1:31 | 1:41 | 1:51 | 2:01 | 2:11 | 2:21 | 2:31 | 2:41 | 2:51 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 3:31 | 3:41 | 3:51 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | 4:31 | 4:41 | 4:51 | 5:01 | 5:11 | 5:21 | 5:31 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:11 | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:51
Consommation gaz | Consommation du gaz naturel moteur en Nm3 (Volume) | 2413475 | 2413475 | 2413533 | 2413560 | 2413587 | 2413667 | 2413699 | 2413758 | 2413758 | 2413850 | 2413862 | 2413862 | 2413951 | 2414026 | 2414073 | 2414112 | 2414144 | 2414213 | 2414259 | 2414298 | 2414350 | 2414381 | 2414434 | 2414460 | 2414530 | 2414533 | 2414533 | 2414533 | 2414710 | 2414757 | 2414788 | 2414811 | 2414874 | 2414924 | 2414984 | 2414989 | 2415032 | 2415032 | 2415149 | 2415207 | 2415255 | 2415269 | 2415320 | 2415387 | 2415425 | 2415483 | 2415506 | 2415571 | 2415617 | 2415617 | 2415699 | 2415736 | 2415800 | 2415831 | 2415890 | 2415929 | 2415929 | 2415929 | 2416073 | 2416119 | 2416119 | 2416203 | 2416241 | 2416299 | 2416338 | 2416378 | 2416420 | 2416420 | 2416420 | 2416568 | 2416568 | 2416655 | 2416707 | 2416755 | 2416771 | 2416845 | 2416873 | 2416936 | 2416982 | 2417015 | 2417057 | 2417118 | 2417164 | 2417192 | 2417240 | 2417300 | 2417329 | 2417391 | 2417435 | 2417482 | 2417528 | 2417572 | 2417619 | 2417628 | 2417692 | 2417743 | 2417771 | 2417846 | 2417890 | 2417890 | 2417981 | 2418028 | 2418047 | 2418093 | 2418151 | 2418209 | 2418220 | 2418299 | 2418346 | 2418376 | 2418431 | 2418470 | 2418517 | 2418550 | 2418612 | 2418652 | 2418652 | 2418652 | 2418800 | 2418846 | 2418891 | 2418934 | 2418981 | 2419022 | 2419065 | 2419084 | 2419139 | 2419164 | 2419253 | 2419293 | 2419342 | 2419373 | 2419373 | 2419460 | 2419523 | 2419543 | 2419587 | 2419657 | 2419693 | 2419738 | 2419790 | 2419826 | 2419889 | 2419934 | 2419959
Puissance électrique nette
| Débit du gaz naturel moteur en Nm3/h | 272.84 | 272.84 | 272.52 | 273.07 | 269.55 | 270.72 | 270.73 | 273.19 | 273.19 | 270.26 | 272.62 | 272.62 | 272.12 | 273.71 | 271.91 | 272.46 | 273.4 | 270.68 | 273.02 | 272.65 | 272.37 | 271.53 | 270.34 | 273.58 | 272.9 | 272.67 | 272.67 | 272.67 | 273.87 | 272.74 | 272.41 | 272.27 | 272.55 | 272.53 | 272.03 | 272.56 | 272.04 | 272.04 | 270.35 | 272.41 | 272.52 | 274.63 | 271.5 | 273.49 | 271.41 | 273.08 | 273.24 | 271.94 | 272.36 | 272.36 | 272.45 | 272.09 | 273.34 | 270.72 | 273.16 | 273.43 | 273.43 | 273.43 | 273.31 | 272.7 | 272.7 | 274.12 | 272.07 | 272.04 | 274.31 | 272.75 | 272.89 | 272.89 | 272.89 | 273.4 | 273.4 | 274.6 | 271.07 | 272.66 | 273.68 | 271.17 | 274.6 | 272.44 | 272.08 | 273.03 | 273.93 | 272.04 | 274.72 | 272.09 | 274.2 | 274.28 | 271.16 | 270.51 | 272.28 | 272.12 | 273.66 | 271.68 | 271.29 | 271.96 | 272.45 | 273.04 | 271.55 | 271.39 | 272.01 | 272.01 | 272.69 | 271.58 | 272.43 | 272.72 | 272.6 | 270.85 | 272.5 | 272.31 | 272.3 | 270.89 | 271.44 | 272.15 | 270.96 | 270.93 | 273.39 | 271.96 | 271.96 | 271.96 | 273.54 | 271.1 | 272.29 | 271.69 | 273.41 | 270.69 | 275.05 | 272.93 | 271.13 | 272.54 | 271.24 | 271.22 | 270.63 | 272.22 | 272.22 | 268.98 | 272.17 | 273.24 | 272.22 | 275.45 | 272.6 | 273.99 | 273.33 | 271.31 | 271.91 | 273.24 | 272.39
Consommation Auxiliare | Energie éléctrique en KWh | 735434.2 | 735436.3 | 735453.1 | 735470.2 | 735486.9 | 735503.7 | 735520.4 | 735537.3 | 735554.1 | 735570.9 | 735588 | 735604.8 | 735621.6 | 735638.3 | 735655.1 | 735671.8 | 735688.6 | 735705.6 | 735722.3 | 735735.7 | 735746.8 | 735757.9 | 735771.6 | 735788.4 | 735805.3 | 735819.6 | 735830.6 | 735841.8 | 735856 | 735872.9 | 735889.8 | 735906.3 | 735919.1 | 735930 | 735941.3 | 735955.6 | 735972.3 | 735988.8 | 736005.6 | 736020.8 | 736036.6 | 736053.5 | 736070.3 | 736086.9 | 736103.6 | 736120.4 | 736137.3 | 736154.2 | 736171.2 | 736187.9 | 736204.8 | 736221.8 | 736238.8 | 736255.9 | 736272.8 | 736289.8 | 736307.1 | 736324.5 | 736341.8 | 736359.2 | 736376.7 | 736394.2 | 736411.7 | 736429.1 | 736446.4 | 736464.3 | 736481.9 | 736499.4 | 736517 | 736534.6 | 736552.3 | 736570.1 | 736588 | 736605.7 | 736623.3 | 736640.9 | 736658.8 | 736676.5 | 736694.3 | 736712.1 | 736730.1 | 736747.9 | 736765.7 | 736783.4 | 736801.3 | 736819.1 | 736836.8 | 736854.8 | 736872.5 | 736890.3 | 736908 | 736925.9 | 736943.7 | 736961.5 | 736979.4 | 736997.2 | 737014.9 | 737032.7 | 737050.7 | 737068.4 | 737086.3 | 737104.1 | 737122.1 | 737140.1 | 737157.9 | 737175.9 | 737193.6 | 737211.3 | 737229.3 | 737247 | 737264.8 | 737282.7 | 737300.3 | 737317.9 | 737335.5 | 737353.3 | 737371.1 | 737388.6 | 737406.3 | 737424.3 | 737441.9 | 737459.4 | 737476.9 | 737494.4 | 737511.6 | 737528.7 | 737545.8 | 737563.2 | 737580.3 | 737597.2 | 737614.2 | 737631.2 | 737648.3 | 737665.3 | 737682.1 | 737698.9 | 737715.8 | 737732.9 | 737749.7 | 737766.4 | 737783.6 | 737800.6 | 737817.4 | 737834.4 | 737851.3
Energie Moteur | Puissance électrique Brute en KW | 1210 | 1207 | 1208 | 1203 | 1209 | 1201 | 1213 | 1206 | 1208 | 1207 | 1199 | 1209 | 1212 | 1180 | 1182 | 1209 | 1214 | 1201 | 1202 | 1196 | 1193 | 1205 | 1216 | 1200 | 1204 | 1207 | 1194 | 1170 | 1213 | 1204 | 1210 | 1214 | 1203 | 1205 | 1207 | 1200 | 1217 | 1197 | 1201 | 1204 | 1200 | 1213 | 1181 | 1212 | 1200 | 1205 | 1208 | 1208 | 1208 | 1197 | 1228 | 1204 | 1197 | 1191 | 1200 | 1200 | 1203 | 1198 | 1202 | 1206 | 1196 | 1198 | 1212 | 1194 | 1209 | 1209 | 1220 | 1216 | 1222 | 1203 | 1199 | 1199 | 1222 | 1200 | 1199 | 1212 | 1218 | 1190 | 1188 | 1214 | 1208 | 1206 | 1195 | 1201 | 1204 | 1186 | 1186 | 1210 | 1212 | 1192 | 1191 | 1214 | 1197 | 1191 | 1201 | 1193 | 1196 | 1202 | 1204 | 1180 | 1200 | 1208 | 1214 | 1189 | 1202 | 1220 | 1197 | 1195 | 1204 | 1209 | 1208 | 1193 | 1181 | 1204 | 1194 | 1210 | 1192 | 1203 | 1218 | 1192 | 1194 | 1232 | 1206 | 1205 | 1208 | 1201 | 1207 | 1202 | 1175 | 1178 | 1210 | 1214 | 1198 | 1208 | 1203 | 1237 | 1194 | 1210 | 1211 | 1201 | 1229 | 1165 | 1199 | 1201 | 1195
| heure de fonctionnement | 9062 | 9062 | 9062 | 9063 | 9063 | 9063 | 9063 | 9063 | 9063 | 9064 | 9064 | 9064 | 9064 | 9064 | 9064 | 9065 | 9065 | 9065 | 9065 | 9065 | 9065 | 9066 | 9066 | 9066 | 9066 | 9066 | 9066 | 9067 | 9067 | 9067 | 9067 | 9067 | 9067 | 9068 | 9068 | 9068 | 9068 | 9068 | 9068 | 9069 | 9069 | 9069 | 9069 | 9069 | 9069 | 9070 | 9070 | 9070 | 9070 | 9070 | 9070 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9072 | 9072 | 9072 | 9072 | 9072 | 9072 | 9073 | 9073 | 9073 | 9073 | 9073 | 9073 | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | 9075 | 9075 | 9075 | 9075 | 9075 | 9075 | 9076 | 9076 | 9076 | 9076 | 9076 | 9076 | 9077 | 9077 | 9077 | 9077 | 9077 | 9077 | 9078 | 9078 | 9078 | 9078 | 9078 | 9078 | 9079 | 9079 | 9079 | 9079 | 9079 | 9079 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9081 | 9081 | 9081 | 9081 | 9081 | 9081 | 9082 | 9082 | 9082 | 9082 | 9082 | 9082 | 9083 | 9083 | 9083 | 9083 | 9083 | 9083 | 9084 | 9084 | 9084 | 9084 | 9084 | 9084 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9086 | 9086 | 9086 | 9086
| Energie éléctrique au borne de l'alternateur en KWh | 10786410 | 10786430 | 10786630 | 10786830 | 10787030 | 10787230 | 10787430 | 10787630 | 10787830 | 10788030 | 10788230 | 10788430 | 10788630 | 10788830 | 10789030 | 10789230 | 10789440 | 10789640 | 10789840 | 10790040 | 10790240 | 10790440 | 10790640 | 10790840 | 10791040 | 10791240 | 10791440 | 10791640 | 10791840 | 10792040 | 10792240 | 10792440 | 10792640 | 10792840 | 10793040 | 10793240 | 10793440 | 10793640 | 10793840 | 10794040 | 10794240 | 10794440 | 10794640 | 10794840 | 10795040 | 10795240 | 10795440 | 10795640 | 10795840 | 10796040 | 10796240 | 10796440 | 10796650 | 10796850 | 10797050 | 10797250 | 10797450 | 10797650 | 10797850 | 10798050 | 10798250 | 10798450 | 10798650 | 10798850 | 10799050 | 10799250 | 10799450 | 10799650 | 10799850 | 10800050 | 10800250 | 10800450 | 10800650 | 10800850 | 10801050 | 10801250 | 10801450 | 10801650 | 10801850 | 10802050 | 10802250 | 10802450 | 10802650 | 10802850 | 10803050 | 10803250 | 10803450 | 10803660 | 10803860 | 10804060 | 10804260 | 10804460 | 10804660 | 10804860 | 10805060 | 10805260 | 10805460 | 10805660 | 10805860 | 10806060 | 10806260 | 10806460 | 10806660 | 10806860 | 10807060 | 10807260 | 10807460 | 10807660 | 10807860 | 10808060 | 10808260 | 10808460 | 10808660 | 10808860 | 10809060 | 10809260 | 10809460 | 10809660 | 10809860 | 10810060 | 10810260 | 10810460 | 10810660 | 10810860 | 10811060 | 10811260 | 10811460 | 10811670 | 10811870 | 10812070 | 10812270 | 10812470 | 10812670 | 10812870 | 10813070 | 10813270 | 10813470 | 10813670 | 10813870 | 10814070 | 10814270 | 10814470 | 10814670 | 10814870 | 10815070
| Energie reactive en KVARh | 2070769 | 2070771 | 2070785 | 2070800 | 2070814 | 2070829 | 2070844 | 2070859 | 2070873 | 2070888 | 2070903 | 2070918 | 2070932 | 2070947 | 2070962 | 2070976 | 2070991 | 2071006 | 2071021 | 2071035 | 2071051 | 2071066 | 2071081 | 2071096 | 2071111 | 2071125 | 2071140 | 2071155 | 2071170 | 2071185 | 2071199 | 2071214 | 2071229 | 2071243 | 2071258 | 2071272 | 2071287 | 2071301 | 2071315 | 2071330 | 2071344 | 2071358 | 2071373 | 2071387 | 2071401 | 2071416 | 2071430 | 2071444 | 2071458 | 2071472 | 2071486 | 2071500 | 2071514 | 2071528 | 2071542 | 2071556 | 2071570 | 2071584 | 2071598 | 2071612 | 2071626 | 2071640 | 2071654 | 2071668 | 2071682 | 2071696 | 2071711 | 2071725 | 2071739 | 2071753 | 2071766 | 2071781 | 2071794 | 2071808 | 2071822 | 2071836 | 2071850 | 2071863 | 2071877 | 2071891 | 2071905 | 2071918 | 2071932 | 2071946 | 2071959 | 2071973 | 2071987 | 2072001 | 2072015 | 2072029 | 2072042 | 2072056 | 2072070 | 2072083 | 2072097 | 2072111 | 2072124 | 2072139 | 2072152 | 2072166 | 2072180 | 2072193 | 2072208 | 2072221 | 2072235 | 2072249 | 2072263 | 2072277 | 2072291 | 2072305 | 2072319 | 2072333 | 2072347 | 2072360 | 2072375 | 2072389 | 2072403 | 2072416 | 2072430 | 2072444 | 2072458 | 2072471 | 2072485 | 2072499 | 2072513 | 2072526 | 2072540 | 2072555 | 2072569 | 2072583 | 2072597 | 2072611 | 2072625 | 2072639 | 2072653 | 2072667 | 2072681 | 2072696 | 2072710 | 2072724 | 2072738 | 2072753 | 2072768 | 2072782 | 2072797
| Vitesse en rpm | 1502.1 | 1501.9 | 1501.6 | 1500.3 | 1500.8 | 1500.9 | 1501.4 | 1499.7 | 1500.7 | 1499.3 | 1501.4 | 1500.6 | 1499.7 | 1500.9 | 1501.2 | 1500.5 | 1498.7 | 1501.1 | 1501.5 | 1500.6 | 1501.4 | 1499.6 | 1500.4 | 1500.5 | 1500.6 | 1501.9 | 1499.2 | 1500.9 | 1499.6 | 1502.1 | 1502.4 | 1499.3 | 1500.9 | 1500.2 | 1500.8 | 1504 | 1502.1 | 1498.4 | 1499.2 | 1499.1 | 1500.9 | 1501.2 | 1500.7 | 1500.5 | 1501.8 | 1500.4 | 1502.2 | 1499 | 1500.1 | 1497 | 1499 | 1499 | 1501.7 | 1500.3 | 1500.7 | 1500.3 | 1500.6 | 1499.7 | 1499.1 | 1500.1 | 1500.5 | 1499.6 | 1500.4 | 1499.3 | 1498.7 | 1502.2 | 1499.9 | 1500.7 | 1500.4 | 1501.1 | 1498.8 | 1500 | 1501.5 | 1501.4 | 1501 | 1499.4 | 1499.2 | 1499.5 | 1500.6 | 1500.9 | 1499.7 | 1498.4 | 1500.6 | 1499 | 1498.8 | 1499.4 | 1500.4 | 1499.3 | 1501.5 | 1499.6 | 1499.1 | 1499.4 | 1499.9 | 1500.7 | 1501.6 | 1500.9 | 1502.7 | 1504.5 | 1502.8 | 1503.3 | 1500.4 | 1500.7 | 1502.6 | 1502.6 | 1502.3 | 1500.6 | 1499.7 | 1500.6 | 1501.5 | 1502.1 | 1502.4 | 1502.1 | 1499.4 | 1502.2 | 1502.4 | 1502.3 | 1500.1 | 1500 | 1499.5 | 1500.7 | 1498.2 | 1498.3 | 1499.7 | 1498.6 | 1499.8 | 1498.9 | 1501.2 | 1499.3 | 1499.7 | 1502 | 1501 | 1499.2 | 1499.4 | 1500.8 | 1499.5 | 1501.5 | 1501.8 | 1500.6 | 1500.7 | 1499.9 | 1499.6 | 1500.6 | 1500.5 | 1501.4 | 1502.7
| Facteur de puissance | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| Voltage en V | 404 | 403 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 405 | 404 | 404 | 405 | 405 | 405 | 406 | 405 | 405 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 404 | 404 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 406 | 406 | 406 | 407 | 407 | 407 | 407 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 405 | 405 | 405 | 404 | 404 | 403 | 403 | 403 | 403 | 402 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 399 | 400 | 400 | 398 | 398 | 398 | 399 | 399 | 398 | 399 | 399 | 398 | 398 | 398 | 398 | 399 | 398 | 398 | 398 | 398 | 397 | 398 | 398 | 397 | 398 | 399 | 399 | 400 | 400 | 400 | 399 | 400 | 400 | 399 | 400 | 399 | 399 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 400 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 400 | 399 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399 | 398 | 398 | 398 | 397 | 398 | 398 | 398 | 399 | 398 | 398 | 399 | 399 | 400 | 400 | 400 | 400 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 402 | 402
| Courant: phase 1 en A | 1762 | 1760 | 1755 | 1748 | 1757 | 1743 | 1764 | 1755 | 1761 | 1751 | 1744 | 1756 | 1759 | 1709 | 1715 | 1755 | 1764 | 1742 | 1743 | 1735 | 1729 | 1748 | 1770 | 1745 | 1749 | 1755 | 1735 | 1704 | 1763 | 1747 | 1753 | 1758 | 1741 | 1744 | 1745 | 1739 | 1758 | 1736 | 1740 | 1746 | 1743 | 1761 | 1718 | 1763 | 1741 | 1756 | 1763 | 1763 | 1762 | 1752 | 1790 | 1758 | 1751 | 1745 | 1758 | 1764 | 1766 | 1757 | 1766 | 1773 | 1760 | 1760 | 1783 | 1760 | 1781 | 1782 | 1798 | 1791 | 1796 | 1774 | 1771 | 1774 | 1803 | 1774 | 1771 | 1791 | 1799 | 1756 | 1757 | 1794 | 1789 | 1784 | 1768 | 1774 | 1781 | 1743 | 1744 | 1781 | 1786 | 1757 | 1755 | 1783 | 1765 | 1750 | 1767 | 1756 | 1756 | 1766 | 1772 | 1740 | 1767 | 1779 | 1784 | 1755 | 1766 | 1804 | 1761 | 1758 | 1773 | 1774 | 1773 | 1755 | 1733 | 1772 | 1752 | 1783 | 1754 | 1769 | 1790 | 1763 | 1766 | 1816 | 1784 | 1783 | 1785 | 1772 | 1778 | 1770 | 1738 | 1736 | 1781 | 1789 | 1770 | 1778 | 1769 | 1813 | 1748 | 1778 | 1775 | 1762 | 1796 | 1716 | 1756 | 1761 | 1753
| Courant: phase 2 en A | 1780 | 1778 | 1778 | 1772 | 1776 | 1766 | 1786 | 1770 | 1775 | 1773 | 1762 | 1777 | 1777 | 1730 | 1730 | 1771 | 1780 | 1760 | 1759 | 1752 | 1744 | 1767 | 1779 | 1760 | 1765 | 1767 | 1748 | 1715 | 1779 | 1755 | 1762 | 1769 | 1755 | 1756 | 1757 | 1746 | 1767 | 1743 | 1752 | 1761 | 1752 | 1772 | 1727 | 1769 | 1757 | 1766 | 1766 | 1770 | 1769 | 1762 | 1800 | 1764 | 1758 | 1750 | 1760 | 1776 | 1773 | 1774 | 1772 | 1782 | 1766 | 1774 | 1793 | 1773 | 1791 | 1793 | 1802 | 1799 | 1812 | 1785 | 1776 | 1768 | 1807 | 1772 | 1773 | 1791 | 1804 | 1762 | 1761 | 1797 | 1794 | 1785 | 1773 | 1777 | 1787 | 1750 | 1748 | 1793 | 1790 | 1762 | 1763 | 1787 | 1758 | 1756 | 1773 | 1756 | 1761 | 1778 | 1780 | 1751 | 1772 | 1783 | 1797 | 1759 | 1777 | 1806 | 1771 | 1772 | 1787 | 1786 | 1788 | 1766 | 1742 | 1782 | 1767 | 1788 | 1771 | 1773 | 1799 | 1766 | 1770 | 1828 | 1792 | 1788 | 1796 | 1787 | 1792 | 1788 | 1746 | 1748 | 1794 | 1802 | 1787 | 1790 | 1785 | 1822 | 1765 | 1788 | 1790 | 1779 | 1817 | 1737 | 1771 | 1777 | 1760
| Courant: phase 3 en A | 1704 | 1699 | 1702 | 1693 | 1699 | 1685 | 1704 | 1696 | 1695 | 1695 | 1683 | 1695 | 1699 | 1651 | 1650 | 1690 | 1700 | 1680 | 1679 | 1671 | 1665 | 1681 | 1699 | 1677 | 1681 | 1687 | 1672 | 1634 | 1696 | 1683 | 1686 | 1693 | 1673 | 1679 | 1684 | 1676 | 1698 | 1672 | 1680 | 1684 | 1681 | 1697 | 1653 | 1702 | 1681 | 1696 | 1697 | 1700 | 1700 | 1692 | 1733 | 1702 | 1692 | 1685 | 1697 | 1705 | 1710 | 1703 | 1711 | 1717 | 1705 | 1710 | 1725 | 1705 | 1728 | 1725 | 1743 | 1733 | 1740 | 1720 | 1718 | 1720 | 1744 | 1715 | 1714 | 1734 | 1743 | 1703 | 1696 | 1740 | 1729 | 1727 | 1710 | 1721 | 1729 | 1695 | 1695 | 1727 | 1734 | 1705 | 1700 | 1729 | 1708 | 1697 | 1714 | 1704 | 1710 | 1713 | 1716 | 1684 | 1711 | 1726 | 1733 | 1703 | 1718 | 1754 | 1712 | 1711 | 1719 | 1721 | 1725 | 1701 | 1688 | 1714 | 1701 | 1725 | 1706 | 1718 | 1737 | 1711 | 1715 | 1765 | 1731 | 1726 | 1729 | 1721 | 1725 | 1720 | 1683 | 1686 | 1722 | 1734 | 1714 | 1718 | 1715 | 1757 | 1699 | 1719 | 1717 | 1704 | 1739 | 1657 | 1698 | 1703 | 1682
Energymeter eau glacée | Débit en m3/h (FM01) | 79.69 | 101.9 | 76.71 | 78.49 | 69.26 | 77.37 | 78.46 | 77.76 | 76.81 | 80.13 | 78.26 | 81.66 | 99.15 | 78.08 | 75.07 | 77.44 | 67.42 | 79.19 | 87.73 | 76.91 | 77.73 | 77.62 | 85.34 | 76.58 | 79.56 | 78.34 | 75.68 | 82.15 | 78.37 | 77.41 | 66.48 | 60.23 | 64.96 | 65.7 | 79.13 | 79.63 | 86.06 | 81.43 | 78.63 | 78.12 | 87.47 | 74.62 | 78.69 | 76.24 | 79.17 | 73.06 | 78.74 | 78.26 | 76.26 | 75.76 | 78.85 | 78.12 | 77.14 | 75.75 | 76.04 | 78.63 | 93.5 | 70.87 | 77.24 | 78.44 | 78.02 | 71.47 | 78.8 | 77.96 | 84.55 | 68.31 | 77.48 | 79.1 | 79.24 | 79.25 | 78.84 | 79.16 | 77.66 | 79.66 | 77.77 | 76.43 | 82.84 | 90.75 | 79.62 | 79.74 | 71.87 | 81.3 | 84.56 | 81.64 | 81.76 | 82.45 | 66 | 82.51 | 72.42 | 86.2 | 82.82 | 81.46 | 78.06 | 81.83 | 82.6 | 89.75 | 87.18 | 87.2 | 66.93 | 80.56 | 83.52 | 81.08 | 84.71 | 82.02 | 85.79 | 82.28 | 64.41 | 83.27 | 85.67 | 81.27 | 83.15 | 80.62 | 84.35 | 80.28 | 81.97 | 82.14 | 83.8 | 81.19 | 82.09 | 84.8 | 82.31 | 81.58 | 80.91 | 81.51 | 83.6 | 82.66 | 81.09 | 82.62 | 80.91 | 105.71 | 85.49 | 82.44 | 82.28 | 96.85 | 82.04 | 81.18 | 81.24 | 83.3 | 83.73 | 82.41 | 82.29 | 83.25 | 82.09 | 81.68 | 85.89
| Temperature entrée (TT02) | 6.11 | 6.38 | 6.24 | 6.03 | 5.83 | 5.7 | 5.64 | 5.93 | 6.2 | 6.4 | 6.25 | 6.05 | 5.88 | 5.67 | 5.73 | 6 | 6.29 | 6.41 | 6.07 | 5.76 | 5.68 | 6.1 | 6.4 | 6.21 | 5.84 | 5.65 | 5.72 | 6.12 | 6.39 | 6.22 | 6 | 5.65 | 5.73 | 6.03 | 6.45 | 6.24 | 5.92 | 5.62 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.24 | 5.95 | 5.67 | 5.92 | 6.3 | 6.43 | 6.26 | 6.05 | 5.77 | 5.88 | 6.32 | 6.33 | 6.03 | 5.72 | 6.18 | 6.39 | 6.07 | 5.63 | 6.24 | 6.41 | 6.15 | 5.7 | 5.97 | 6.36 | 6.34 | 6.06 | 5.8 | 5.74 | 6.21 | 6.39 | 6.37 | 6.23 | 5.99 | 5.77 | 5.96 | 6.34 | 7.12 | 7.48 | 7.67 | 7.59 | 7.68 | 7.58 | 7.53 | 7.4 | 7.35 | 7.19 | 7.1 | 7.04 | 6.98 | 7.05 | 7.06 | 7.02 | 7.1 | 7.24 | 7.23 | 7.34 | 7.32 | 7.27 | 7.18 | 7.04 | 6.85 | 6.53 | 6.64 | 6.82 | 7.03 | 7.12 | 7.18 | 7.25 | 7.08 | 6.99 | 6.8 | 6.5 | 6.14 | 6.64 | 6.5 | 6.09 | 6.13 | 6.56 | 6.44 | 6 | 6.06 | 6.43 | 6.11 | 5.83 | 6.1 | 6.38 | 6.35 | 6.07 | 5.74 | 6.16 | 6.36 | 6.06 | 5.69 | 5.82 | 6.19 | 6.16 | 5.84 | 5.84 | 6.2 | 6.28 | 6.16 | 5.85 | 5.67 | 5.87
| Temperature sortie (TT01) | 9.16 | 9.28 | 9.37 | 9.39 | 9.38 | 9.38 | 9.32 | 9.23 | 9.17 | 9.19 | 9.33 | 9.37 | 9.42 | 9.39 | 9.24 | 9.11 | 9.14 | 9.23 | 9.29 | 9.32 | 9.26 | 9.09 | 9.17 | 9.35 | 9.33 | 9.34 | 9.22 | 9.14 | 9.15 | 9.27 | 9.32 | 9.3 | 9.17 | 8.98 | 9.05 | 9.21 | 9.27 | 9.22 | 9.14 | 9.1 | 9.09 | 9.28 | 9.34 | 9.36 | 9.22 | 9.22 | 9.32 | 9.38 | 9.47 | 9.48 | 9.41 | 9.28 | 9.32 | 9.61 | 9.58 | 9.38 | 9.41 | 9.52 | 9.47 | 9.37 | 9.48 | 9.66 | 9.66 | 9.55 | 9.51 | 9.63 | 9.7 | 9.75 | 9.78 | 9.62 | 9.58 | 9.75 | 9.9 | 9.92 | 9.79 | 9.72 | 9.79 | 10.51 | 10.9 | 11.1 | 11.26 | 11.32 | 11.12 | 10.96 | 10.81 | 10.73 | 10.66 | 10.64 | 10.67 | 10.66 | 10.67 | 10.73 | 10.65 | 10.69 | 10.7 | 10.62 | 10.61 | 10.52 | 10.5 | 10.47 | 10.45 | 10.53 | 10.49 | 10.59 | 10.65 | 10.74 | 10.65 | 10.57 | 10.53 | 10.44 | 10.43 | 10.36 | 10.24 | 10.14 | 9.96 | 9.93 | 9.98 | 9.88 | 9.71 | 9.8 | 9.86 | 9.75 | 9.62 | 9.67 | 9.73 | 9.69 | 9.6 | 9.63 | 9.71 | 9.71 | 9.52 | 9.47 | 9.52 | 9.55 | 9.43 | 9.33 | 9.52 | 9.61 | 9.55 | 9.43 | 9.44 | 9.55 | 9.59 | 9.55 | 9.5
| Energie en kWh | 2173013 | 2173018 | 2173068 | 2173117 | 2173165 | 2173214 | 2173264 | 2173314 | 2173363 | 2173412 | 2173462 | 2173512 | 2173561 | 2173611 | 2173661 | 2173710 | 2173757 | 2173805 | 2173855 | 2173904 | 2173953 | 2174003 | 2174051 | 2174100 | 2174148 | 2174196 | 2174244 | 2174294 | 2174342 | 2174391 | 2174441 | 2174489 | 2174538 | 2174584 | 2174632 | 2174679 | 2174725 | 2174774 | 2174822 | 2174868 | 2174916 | 2174964 | 2175013 | 2175060 | 2175109 | 2175158 | 2175207 | 2175256 | 2175306 | 2175357 | 2175407 | 2175459 | 2175508 | 2175559 | 2175610 | 2175663 | 2175714 | 2175766 | 2175817 | 2175869 | 2175920 | 2175971 | 2176025 | 2176078 | 2176132 | 2176183 | 2176237 | 2176290 | 2176346 | 2176402 | 2176456 | 2176509 | 2176563 | 2176619 | 2176674 | 2176729 | 2176786 | 2176843 | 2176902 | 2176961 | 2177020 | 2177078 | 2177137 | 2177196 | 2177254 | 2177311 | 2177368 | 2177427 | 2177484 | 2177542 | 2177600 | 2177656 | 2177714 | 2177771 | 2177829 | 2177885 | 2177944 | 2178003 | 2178061 | 2178119 | 2178176 | 2178233 | 2178290 | 2178347 | 2178405 | 2178464 | 2178520 | 2178575 | 2178632 | 2178690 | 2178747 | 2178804 | 2178863 | 2178922 | 2178979 | 2179035 | 2179094 | 2179151 | 2179207 | 2179263 | 2179321 | 2179377 | 2179433 | 2179490 | 2179546 | 2179603 | 2179659 | 2179715 | 2179771 | 2179828 | 2179885 | 2179940 | 2179994 | 2180049 | 2180105 | 2180160 | 2180215 | 2180270 | 2180326 | 2180381 | 2180437 | 2180491 | 2180547 | 2180603 | 2180659
| Puissance en KW | 283.38 | 344.36 | 279.54 | 307.68 | 287.32 | 332.09 | 336.41 | 298.78 | 265.38 | 260.67 | 281.07 | 315.8 | 409.2 | 338.85 | 307.19 | 281.58 | 224.73 | 260.93 | 329.1 | 319.12 | 324.26 | 270.71 | 276.62 | 280.31 | 323.78 | 337.13 | 308.89 | 288.67 | 252.89 | 275.59 | 257.12 | 256.31 | 260.33 | 226.1 | 240.31 | 275.53 | 336.1 | 341.88 | 311.79 | 273.69 | 269.29 | 264.46 | 311.86 | 328.04 | 304.62 | 248.88 | 265.25 | 285.18 | 304.16 | 328.32 | 324.18 | 269.39 | 268.84 | 316.5 | 342.38 | 293.2 | 328.77 | 284.86 | 345.83 | 285.86 | 279.65 | 293.26 | 363.5 | 325.36 | 310.67 | 262.17 | 328.58 | 364.39 | 375.03 | 314.69 | 293.42 | 311.69 | 332.06 | 364.71 | 364.43 | 335.05 | 332.75 | 358.95 | 316.7 | 319.15 | 307.33 | 345.02 | 348.28 | 326.01 | 324.88 | 325.5 | 266.9 | 340.73 | 305.95 | 369.22 | 348.41 | 348.41 | 330.21 | 343.08 | 333.12 | 354.42 | 331.81 | 325.48 | 251.26 | 308.87 | 332.21 | 347.39 | 390.44 | 377.94 | 382.51 | 355.82 | 265.26 | 328.88 | 327.47 | 318.08 | 333.84 | 335.11 | 368.39 | 374.58 | 317.33 | 328.5 | 380.02 | 354.91 | 301.44 | 332.06 | 370.75 | 351.11 | 301.06 | 338.31 | 380.28 | 346.16 | 304.33 | 316.65 | 343.52 | 489.29 | 334.58 | 298.58 | 332.47 | 435.59 | 345.98 | 296.73 | 317.4 | 366.19 | 361.9 | 309.87 | 303.29 | 328.86 | 357.81 | 369.51 | 363.54
Energymeter eau chaude récupéré | Débit en m3/h (FM02) | 17.78 | 20.67 | 19.26 | 17.76 | 16.2 | 14.74 | 13.07 | 16.83 | 18.81 | 20.58 | 19.53 | 17.91 | 16.81 | 14.09 | 14.27 | 16.84 | 19.09 | 20.43 | 17.91 | 14.96 | 11.78 | 17.03 | 20.13 | 18.62 | 15.07 | 12.27 | 12.74 | 17.75 | 19.66 | 18.54 | 16.88 | 11.81 | 12.62 | 16.19 | 19.77 | 18.31 | 15.54 | 10.62 | 12.41 | 16.64 | 19.77 | 18.81 | 16.1 | 13.52 | 15.52 | 19.02 | 20.69 | 19.78 | 18.27 | 16.44 | 16.75 | 20.34 | 20.69 | 18.45 | 16.24 | 19.8 | 21.7 | 19.59 | 15.18 | 20.19 | 21.98 | 20.34 | 17.67 | 19.76 | 22.49 | 23.16 | 21.19 | 19.84 | 19.34 | 22.74 | 23.54 | 23.96 | 23.01 | 21.98 | 20.17 | 21.33 | 23.53 | 23.9 | 23.79 | 23.64 | 23.53 | 23.4 | 23.26 | 23.13 | 23.04 | 23.66 | 23.55 | 23.45 | 23.36 | 23.2 | 23.18 | 22.99 | 23.65 | 23.55 | 23.48 | 23.35 | 23.27 | 23.27 | 23.11 | 23.01 | 23.64 | 23.51 | 23.45 | 23.34 | 23.27 | 23.22 | 23.12 | 23.02 | 22.99 | 22.86 | 23.64 | 23.56 | 23.49 | 23.4 | 23.51 | 23.78 | 23.75 | 22.47 | 23.64 | 23.81 | 22.75 | 22.6 | 23.86 | 23.78 | 21.57 | 22.83 | 23.68 | 23.72 | 22.7 | 21.01 | 22.7 | 23.73 | 22.59 | 20.39 | 20.51 | 22.88 | 22.9 | 20.38 | 19.68 | 22.21 | 23.28 | 22.63 | 20.92 | 19.56 | 21.02
| Temperature entrée (TT04) | 99.28 | 99.29 | 99.84 | 99.68 | 99.61 | 99.66 | 99.47 | 99.6 | 99.59 | 99.54 | 99.71 | 99.58 | 99.46 | 99.65 | 99.62 | 99.37 | 99.49 | 99.51 | 99.67 | 99.7 | 99.84 | 99.52 | 99.54 | 99.21 | 99.63 | 99.52 | 99.77 | 99.82 | 99.52 | 99.52 | 99.61 | 99.62 | 99.48 | 99.62 | 99.66 | 99.54 | 99.61 | 99.48 | 99.66 | 99.46 | 99.59 | 99.67 | 99.77 | 99.59 | 99.71 | 99.56 | 99.29 | 99.49 | 99.88 | 99.53 | 99.62 | 99.36 | 99.6 | 99.71 | 99.59 | 99.48 | 99.33 | 99.8 | 99.75 | 99.71 | 99.6 | 99.62 | 99.81 | 99.65 | 99.36 | 99.55 | 99.7 | 99.79 | 99.59 | 99.48 | 99.55 | 99.72 | 99.53 | 99.52 | 99.58 | 99.54 | 99.65 | 99.85 | 99.61 | 99.74 | 99.63 | 99.54 | 99.5 | 99.65 | 99.42 | 99.74 | 99.64 | 99.64 | 99.48 | 99.59 | 99.57 | 99.66 | 99.61 | 99.66 | 99.62 | 99.5 | 99.74 | 99.68 | 99.76 | 99.62 | 99.49 | 99.84 | 99.77 | 99.87 | 99.76 | 99.58 | 99.81 | 99.44 | 99.74 | 99.59 | 99.59 | 99.77 | 99.55 | 99.75 | 99.68 | 99.66 | 99.67 | 99.61 | 99.61 | 99.68 | 99.49 | 99.75 | 99.64 | 99.47 | 99.85 | 99.6 | 99.85 | 99.68 | 99.49 | 99.71 | 99.5 | 99.65 | 99.68 | 99.36 | 99.65 | 99.62 | 99.46 | 99.97 | 99.68 | 99.57 | 99.61 | 99.49 | 99.72 | 99.76 | 99.34
| Temperature sortie (TT03) | 71.95 | 74.19 | 75.23 | 75.27 | 74.72 | 74.1 | 73.38 | 72.2 | 72.42 | 73.43 | 75.08 | 75.15 | 74.75 | 73.72 | 72.41 | 71.71 | 72.18 | 73.98 | 74.92 | 73.95 | 72.23 | 71.15 | 72.56 | 74.36 | 74.09 | 72.99 | 72.25 | 71.53 | 72.73 | 73.96 | 74.25 | 73.09 | 71.13 | 70.15 | 71.93 | 73.57 | 73.67 | 72.4 | 70.99 | 70.56 | 71.76 | 74.22 | 74.28 | 72.89 | 72.01 | 72.14 | 73.89 | 75.13 | 75.73 | 74.58 | 72.91 | 73.41 | 75.08 | 75.99 | 74.57 | 73.66 | 75.41 | 76.78 | 74.19 | 73.66 | 75.73 | 77.28 | 75.29 | 74.7 | 75.73 | 77.65 | 78.03 | 77.03 | 76.19 | 75.87 | 76.67 | 78.43 | 78.67 | 77.93 | 76.99 | 76.12 | 76.55 | 77.98 | 78.51 | 78.49 | 78.28 | 78.25 | 78.24 | 78.27 | 78.25 | 78.33 | 78.61 | 78.68 | 78.37 | 78.25 | 78.3 | 78.31 | 78.3 | 78.67 | 78.66 | 78.39 | 78.13 | 77.86 | 77.5 | 76.93 | 76.61 | 76.64 | 76.49 | 77.05 | 77.73 | 78.27 | 78.59 | 78.43 | 78.5 | 78.28 | 78.77 | 78.77 | 78.2 | 76.98 | 77.32 | 78.64 | 77.85 | 76.7 | 77.78 | 78.82 | 77.92 | 76.5 | 77.95 | 78.58 | 77.46 | 76.44 | 77.22 | 78.54 | 78.42 | 77.09 | 75.95 | 77.72 | 78.51 | 77.12 | 75.62 | 76.62 | 77.73 | 77.26 | 75.53 | 75.7 | 77.42 | 78.03 | 77.58 | 76.49 | 75.64
| Energie en kWh | 3922643 | 3922654 | 3922737 | 3922821 | 3922903 | 3922986 | 3923069 | 3923152 | 3923236 | 3923320 | 3923404 | 3923487 | 3923569 | 3923651 | 3923734 | 3923816 | 3923898 | 3923982 | 3924065 | 3924147 | 3924227 | 3924308 | 3924391 | 3924473 | 3924556 | 3924637 | 3924719 | 3924802 | 3924884 | 3924967 | 3925049 | 3925129 | 3925207 | 3925287 | 3925368 | 3925449 | 3925529 | 3925608 | 3925686 | 3925767 | 3925848 | 3925932 | 3926014 | 3926094 | 3926178 | 3926261 | 3926346 | 3926431 | 3926517 | 3926601 | 3926685 | 3926771 | 3926856 | 3926942 | 3927029 | 3927117 | 3927204 | 3927292 | 3927377 | 3927465 | 3927553 | 3927643 | 3927732 | 3927822 | 3927913 | 3928004 | 3928096 | 3928186 | 3928277 | 3928371 | 3928463 | 3928556 | 3928650 | 3928743 | 3928835 | 3928927 | 3929022 | 3929118 | 3929214 | 3929312 | 3929410 | 3929508 | 3929606 | 3929703 | 3929801 | 3929897 | 3929994 | 3930092 | 3930187 | 3930284 | 3930379 | 3930476 | 3930572 | 3930669 | 3930765 | 3930863 | 3930959 | 3931055 | 3931151 | 3931247 | 3931342 | 3931439 | 3931536 | 3931632 | 3931728 | 3931824 | 3931920 | 3932016 | 3932112 | 3932207 | 3932304 | 3932400 | 3932496 | 3932593 | 3932689 | 3932785 | 3932882 | 3932977 | 3933072 | 3933167 | 3933262 | 3933357 | 3933452 | 3933547 | 3933641 | 3933734 | 3933829 | 3933924 | 3934018 | 3934111 | 3934206 | 3934300 | 3934392 | 3934484 | 3934577 | 3934669 | 3934760 | 3934853 | 3934945 | 3935037 | 3935131 | 3935223 | 3935315 | 3935407 | 3935499
| Puissance en KW | 543.58 | 580.34 | 530.23 | 485.02 | 451.25 | 421.67 | 381.69 | 515.86 | 571.74 | 601.19 | 538.36 | 489.59 | 464.81 | 408.68 | 434.23 | 521.25 | 583.26 | 583.6 | 495.91 | 431.01 | 363.77 | 540.57 | 607.86 | 517.92 | 430.67 | 364.24 | 392.08 | 561.66 | 589.36 | 530.4 | 478.98 | 350.64 | 400.21 | 533.75 | 613.38 | 532.17 | 450.85 | 321.78 | 397.67 | 537.83 | 615.4 | 535.52 | 459.31 | 403.99 | 480.81 | 583.47 | 588.32 | 539.56 | 493.81 | 458.92 | 500.6 | 590.75 | 567.69 | 489.96 | 454.77 | 572.35 | 580.89 | 504.69 | 434.23 | 588.66 | 587.41 | 508.57 | 485 | 551.57 | 594.82 | 567.77 | 514.27 | 505.21 | 506.51 | 600.8 | 602.97 | 570.98 | 537.44 | 531.25 | 510.09 | 559.3 | 608.37 | 584.96 | 562.03 | 562.41 | 562.28 | 557.82 | 553.58 | 553.75 | 546.06 | 566.92 | 554.56 | 550.29 | 551.96 | 554.45 | 551.53 | 549.22 | 564.27 | 553.52 | 550.81 | 552.04 | 562.94 | 568.48 | 575.91 | 584.55 | 605.31 | 610.43 | 610.92 | 596.08 | 573.94 | 554.12 | 549.35 | 541.62 | 546.63 | 545.41 | 550.8 | 554.15 | 561.48 | 596.6 | 588.29 | 559.78 | 580.27 | 576.18 | 577.69 | 555.97 | 549.45 | 587.87 | 579.33 | 556.2 | 540.37 | 591.93 | 600.01 | 561.33 | 535.66 | 531.78 | 598.56 | 583.02 | 535.78 | 507.81 | 551.69 | 589.29 | 557.07 | 518 | 532.06 | 593.33 | 578.42 | 543.5 | 518.59 | 509.35 | 557.58
Energymeter eau chaude Alpha Sanitaire | Débit en m3/h | 5.02 | 4.89 | 4.9 | 4.89 | 4.94 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.9 | 4.93 | 4.89 | 4.89 | 4.9 | 4.92 | 4.89 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.03 | 4.9 | 4.92 | 5.03 | 4.89 | 4.88 | 4.99 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.9 | 4.97 | 4.9 | 4.89 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.9 | 4.89 | 5 | 4.89 | 5.01 | 4.89 | 5.05 | 4.88 | 4.89 | 5.03 | 4.89 | 4.88 | 4.89 | 4.9 | 4.98 | 4.89 | 4.88 | 4.89 | 5.01 | 5.08 | 5.05 | 5.04 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 5.01 | 4.89 | 4.9 | 4.99 | 5 | 4.93 | 4.9 | 4.88 | 5.07 | 4.89 | 4.88 | 5.05 | 4.9 | 5.05 | 4.89 | 4.89 | 5 | 5.01 | 5.03 | 4.89 | 4.88 | 4.9 | 4.91 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.88 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 4.93 | 4.88 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.87 | 4.89 | 5.01 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.07 | 4.89 | 4.89 | 4.88 | 4.99 | 4.89 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 4.88 | 4.89 | 4.93 | 4.89 | 4.88 | 4.89 | 4.88 | 4.89 | 4.93 | 4.89 | 4.9 | 4.88 | 4.88 | 5.01 | 4.88 | 4.88
| Temperature entrée (TT07) | 43.09 | 42.85 | 42.88 | 42.85 | 43.05 | 43.01 | 42.95 | 42.94 | 43.04 | 43.03 | 43.05 | 42.88 | 42.85 | 42.83 | 42.89 | 42.8 | 42.77 | 42.98 | 42.99 | 42.86 | 42.96 | 42.95 | 42.82 | 42.9 | 42.96 | 42.87 | 42.95 | 42.98 | 42.92 | 42.85 | 42.84 | 42.79 | 42.75 | 42.94 | 42.94 | 42.96 | 42.91 | 43 | 42.98 | 42.81 | 42.94 | 42.99 | 42.88 | 42.87 | 42.71 | 43.01 | 42.5 | 42.47 | 43.02 | 43.37 | 42.41 | 43.48 | 43.67 | 43.76 | 43.64 | 43.73 | 43.94 | 44.07 | 44.11 | 44.23 | 43.83 | 44.06 | 43.15 | 44.02 | 44.09 | 44.14 | 44.06 | 44.27 | 44.09 | 43.98 | 43.43 | 43.79 | 43.5 | 43.85 | 43.67 | 43.07 | 43.57 | 42.92 | 43.81 | 43.88 | 42.16 | 42.83 | 43.93 | 43.92 | 43.77 | 43.81 | 43.89 | 43.93 | 43.83 | 43.86 | 43.96 | 44.1 | 44.23 | 44.2 | 44.17 | 44.22 | 44.17 | 44.16 | 44.2 | 43.92 | 43.81 | 43.89 | 43.9 | 43.71 | 43.96 | 44.01 | 43.98 | 44.17 | 44.19 | 44.21 | 44.17 | 44.17 | 44.07 | 43.76 | 42.93 | 42.49 | 43.79 | 43.78 | 43.72 | 43.75 | 43.66 | 43.64 | 43.57 | 43.57 | 43.65 | 43.58 | 42.82 | 43.52 | 43.42 | 43.3 | 43.44 | 43.44 | 43.4 | 43.37 | 43.47 | 43.32 | 43.2 | 43.35 | 43.38 | 43.37 | 43.33 | 43.35 | 43.45 | 43.44 | 43.4
| Temperature sortie (TT08) | 44.97 | 45.14 | 45.04 | 44.92 | 44.69 | 44.68 | 45.06 | 44.99 | 44.8 | 44.77 | 45.19 | 44.69 | 44.59 | 44.94 | 45 | 45.06 | 44.84 | 44.86 | 44.77 | 44.77 | 44.85 | 45.06 | 44.75 | 44.78 | 44.9 | 44.43 | 44.78 | 45.23 | 45.15 | 45.25 | 44.58 | 44.94 | 45.25 | 44.67 | 44.63 | 44.71 | 45.07 | 45.13 | 45.01 | 44.75 | 44.79 | 44.78 | 44.59 | 45.25 | 45.12 | 45.44 | 46.58 | 45.84 | 45.81 | 45.77 | 45.92 | 45.52 | 45.42 | 45.29 | 44.75 | 46.64 | 45.32 | 46.28 | 45.65 | 45.48 | 45.87 | 45.73 | 45.98 | 44.87 | 45.2 | 45.34 | 45.37 | 44.86 | 45.19 | 45.52 | 45.23 | 45.06 | 46.38 | 44.83 | 45.12 | 46.89 | 45.04 | 45.86 | 44.92 | 45.47 | 45.1 | 45.86 | 45.07 | 44.97 | 45.03 | 45.56 | 45.28 | 45.53 | 45.07 | 45.53 | 45.03 | 45.1 | 45.29 | 45 | 45.13 | 44.96 | 44.91 | 45.06 | 45.53 | 46.42 | 46.64 | 45.52 | 44.96 | 46.07 | 45.39 | 45.18 | 44.94 | 45.73 | 45.58 | 45.08 | 45.71 | 45.33 | 45.57 | 45.31 | 45.29 | 45.27 | 44.91 | 45.58 | 45.27 | 45.44 | 45.53 | 45.64 | 45.1 | 45.21 | 45.47 | 45.32 | 45.63 | 45.02 | 45.82 | 45.87 | 45.44 | 44.92 | 46.02 | 44.87 | 45.62 | 46.23 | 44.86 | 46.27 | 45.17 | 45.07 | 45.19 | 45.88 | 44.8 | 44.75 | 45.18
| Energie en kWh | 227179.9 | 227180.1 | 227182 | 227183.9 | 227185.8 | 227187.5 | 227189.3 | 227191.2 | 227193.1 | 227194.9 | 227196.9 | 227198.7 | 227200.5 | 227202.4 | 227204.2 | 227206.1 | 227208 | 227209.9 | 227211.9 | 227213.8 | 227215.7 | 227217.6 | 227219.5 | 227221.5 | 227223.5 | 227225.4 | 227227.4 | 227229.3 | 227231.2 | 227233.1 | 227235.1 | 227237 | 227238.9 | 227240.9 | 227242.8 | 227244.8 | 227246.8 | 227248.6 | 227250.6 | 227252.5 | 227254.4 | 227256.2 | 227258.1 | 227260 | 227262.6 | 227264.6 | 227266.7 | 227268.8 | 227271.8 | 227274 | 227276.6 | 227278.9 | 227280.6 | 227282.1 | 227283.5 | 227285.3 | 227286.8 | 227288.3 | 227289.8 | 227290.7 | 227292.3 | 227293.8 | 227296 | 227297.6 | 227298.7 | 227299.7 | 227301.1 | 227302.1 | 227303.2 | 227304.5 | 227305.9 | 227307.5 | 227308.9 | 227310.4 | 227312.1 | 227314.1 | 227316.3 | 227318.4 | 227320.5 | 227321.6 | 227323.2 | 227326.5 | 227328.3 | 227329.9 | 227331.2 | 227332.7 | 227334.2 | 227335.5 | 227337.2 | 227338.7 | 227340 | 227341.3 | 227342.6 | 227343.9 | 227345.1 | 227346.1 | 227347.1 | 227348.4 | 227349.4 | 227350.5 | 227352 | 227353.4 | 227354.7 | 227356 | 227357.5 | 227358.9 | 227360.3 | 227361.5 | 227362.7 | 227363.9 | 227365.1 | 227366.4 | 227367.6 | 227369 | 227370.7 | 227373.5 | 227375.3 | 227376.7 | 227378.4 | 227379.9 | 227381.6 | 227383.3 | 227384.9 | 227386.6 | 227388 | 227389.5 | 227391.6 | 227393.3 | 227394.9 | 227396.6 | 227398.4 | 227400.2 | 227401.9 | 227403.5 | 227405.2 | 227407.1 | 227408.8 | 227410.5 | 227412.3 | 227414 | 227415.7 | 227417.5 | 227419.3 | 227421 | 227422.6
| Puissance en KW | 10.85 | 12.9 | 12.02 | 11.62 | 9.34 | 9.38 | 11.87 | 11.52 | 9.9 | 9.81 | 12.02 | 10.16 | 9.8 | 11.92 | 11.82 | 12.74 | 11.66 | 10.61 | 10.27 | 10.76 | 10.66 | 12.18 | 10.87 | 10.53 | 11.12 | 8.8 | 10.3 | 12.66 | 12.47 | 13.41 | 9.74 | 12.11 | 14.05 | 9.75 | 9.67 | 9.85 | 12.15 | 11.97 | 11.39 | 10.88 | 10.4 | 10.1 | 9.61 | 13.64 | 13.52 | 13.99 | 22.88 | 19.57 | 15.66 | 13.49 | 20.27 | 11.48 | 9.82 | 8.6 | 6.25 | 16.63 | 7.76 | 12.4 | 8.64 | 7.19 | 11.9 | 9.73 | 16.37 | 4.79 | 6.2 | 6.76 | 7.39 | 3.33 | 6.18 | 8.83 | 10.11 | 7.16 | 16.53 | 5.68 | 8.18 | 21.53 | 8.26 | 17.16 | 6.29 | 8.88 | 17.08 | 17.08 | 6.62 | 5.91 | 7.07 | 10.02 | 8.03 | 9.24 | 6.97 | 9.4 | 6.04 | 5.64 | 5.96 | 4.47 | 5.36 | 4.19 | 4.15 | 5.01 | 7.44 | 14.02 | 15.86 | 9.18 | 6.06 | 13.25 | 8 | 6.54 | 5.42 | 8.77 | 7.78 | 4.88 | 8.84 | 6.51 | 8.43 | 8.73 | 13.81 | 15.6 | 6.26 | 10.07 | 8.84 | 9.49 | 10.5 | 11.21 | 8.55 | 9.19 | 10.23 | 9.75 | 15.81 | 8.43 | 13.48 | 14.46 | 11.22 | 8.4 | 14.76 | 8.44 | 12.02 | 16.36 | 9.32 | 16.53 | 10.05 | 9.6 | 10.44 | 14.19 | 7.77 | 7.35 | 9.98
| Consigne de Température | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| Lecture de Temperature | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 48 | 44 | 46 | 44 | 45 | 44 | 46 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 47 | 45 | 44 | 47 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 47 | 45 | 44 | 45 | 44 | 46 | 46 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45
Energymeter eau chaude Alpha | Débit en m3/h | 7.8 | 7.78 | 7.77 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.73 | 7.67 | 7.73 | 7.72 | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 7.73 | 7.72 | 7.72 | 7.71 | 7.74 | 7.74 | 7.71 | 7.74 | 7.73 | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.73 | 7.73 | 7.72 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 7.7 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.71 | 7.71 | 7.72 | 7.71 | 7.71 | 7.7 | 7.7 | 7.71 | 7.7 | 7.69 | 7.68 | 7.69 | 7.69 | 7.67 | 7.68 | 7.69 | 7.66 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.64 | 7.67 | 7.66 | 7.64 | 7.62 | 7.63 | 7.66 | 7.67 | 7.66 | 7.67 | 7.65 | 7.67 | 7.68 | 7.68 | 7.66 | 7.67 | 7.7 | 7.7 | 7.65 | 7.66 | 7.67 | 7.65 | 7.69 | 7.69 | 7.7 | 7.72 | 7.7 | 7.73 | 7.72 | 7.73 | 7.71 | 7.7 | 7.71 | 7.72 | 7.73 | 7.73 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.73 | 7.71 | 7.72 | 7.71 | 7.72 | 7.71 | 7.7 | 7.7 | 7.71 | 7.69 | 7.7 | 7.71 | 7.69 | 7.69 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.67 | 7.67 | 7.65 | 7.64 | 7.64 | 7.66 | 7.65 | 7.63 | 7.64 | 7.63 | 7.64 | 7.63 | 7.63 | 7.62 | 7.61 | 7.61 | 7.62 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.62 | 7.63 | 7.61 | 7.6 | 7.6 | 7.61 | 7.63 | 7.63 | 7.63
| Temperature entrée (TT09) | 71.24 | 71.36 | 71.3 | 71.43 | 71.34 | 71.34 | 71.33 | 71.48 | 71.36 | 71.28 | 71.45 | 71.45 | 71.36 | 71.28 | 71.34 | 71.35 | 71.33 | 71.43 | 71.55 | 71.49 | 71.26 | 71.29 | 71.57 | 71.57 | 71.48 | 71.34 | 71.33 | 71.36 | 71.42 | 71.51 | 71.65 | 71.57 | 71.48 | 71.19 | 71.44 | 71.45 | 71.56 | 71.34 | 71.4 | 71.32 | 71.55 | 71.68 | 71.71 | 71.7 | 71.6 | 71.74 | 71.72 | 71.84 | 71.85 | 71.77 | 71.8 | 71.76 | 71.84 | 71.89 | 71.8 | 71.72 | 71.74 | 71.9 | 71.94 | 71.78 | 71.91 | 71.95 | 71.89 | 71.94 | 71.99 | 72.01 | 71.95 | 71.46 | 71.85 | 71.94 | 71.84 | 71.99 | 72.1 | 72.17 | 72.01 | 72.16 | 72.12 | 72.24 | 72.16 | 72 | 71.95 | 70.79 | 67.87 | 66.53 | 65.9 | 65.2 | 64.49 | 63.93 | 63.6 | 63.45 | 63.06 | 62.79 | 62.52 | 62.53 | 62.46 | 62.63 | 62.45 | 62.45 | 62.43 | 62.65 | 62.79 | 63.19 | 63.45 | 63.96 | 64.01 | 66.89 | 64.86 | 64.45 | 64.96 | 64.63 | 64.46 | 64.04 | 63.62 | 63.15 | 62.89 | 62.56 | 62.14 | 64.43 | 61.73 | 61.32 | 60.92 | 61.3 | 60.4 | 60.09 | 59.52 | 59.33 | 59.36 | 59.16 | 59.09 | 58.98 | 58.78 | 58.69 | 58.6 | 58.59 | 58.4 | 58.49 | 58.53 | 58.66 | 58.56 | 58.52 | 58.5 | 58.45 | 58.34 | 58.19 | 58.11
| Temperature sortie (TT10) | 74.36 | 73.89 | 74 | 74.21 | 74.28 | 74.54 | 74.68 | 74.73 | 74.27 | 74.08 | 74.18 | 74.36 | 74.49 | 74.67 | 74.86 | 74.74 | 74.26 | 74.2 | 74.34 | 74.68 | 74.93 | 74.9 | 74.3 | 74.25 | 74.54 | 74.91 | 75.06 | 74.86 | 74.27 | 74.31 | 74.55 | 74.72 | 75.07 | 74.79 | 74.29 | 74.23 | 74.55 | 74.89 | 75.22 | 74.89 | 74.38 | 74.33 | 74.61 | 74.92 | 75.09 | 74.81 | 74.35 | 74.45 | 74.67 | 74.83 | 74.93 | 74.66 | 74.42 | 74.56 | 74.74 | 74.73 | 74.33 | 74.48 | 74.71 | 74.7 | 74.36 | 74.4 | 74.66 | 74.73 | 74.48 | 74.43 | 74.47 | 74.68 | 74.78 | 74.63 | 74.46 | 74.6 | 74.64 | 74.75 | 74.65 | 74.68 | 74.54 | 74.6 | 74.65 | 74.67 | 74.68 | 74.39 | 73.16 | 72.38 | 72.05 | 71.68 | 71.18 | 70.89 | 70.52 | 70.54 | 70.35 | 70.22 | 70.05 | 69.91 | 70.01 | 70.16 | 69.97 | 69.98 | 70 | 70.16 | 70.14 | 70.19 | 70.45 | 70.67 | 70.81 | 72.68 | 71.61 | 71.57 | 71.87 | 71.76 | 71.62 | 71.29 | 71.02 | 70.47 | 69.97 | 69.88 | 69.84 | 71.06 | 69.28 | 69.2 | 69.09 | 69.14 | 68.46 | 68.33 | 68.03 | 68.02 | 67.77 | 67.73 | 67.83 | 67.76 | 67.68 | 67.36 | 67.41 | 67.64 | 67.64 | 67.44 | 67.34 | 67.46 | 67.67 | 67.46 | 67.23 | 67.29 | 67.36 | 67.5 | 67.46
| Energie en kWh | 683042.8 | 683043.3 | 683047.6 | 683051.9 | 683056.1 | 683060.5 | 683064.8 | 683069.1 | 683073.2 | 683077.7 | 683082.3 | 683086.8 | 683091.2 | 683095.8 | 683100.4 | 683104.9 | 683109.5 | 683114.1 | 683118.6 | 683123.2 | 683127.9 | 683132.7 | 683137.3 | 683141.6 | 683146.1 | 683150.9 | 683155.6 | 683160.3 | 683164.9 | 683169.6 | 683174.1 | 683178.6 | 683183.2 | 683187.8 | 683192.7 | 683197.3 | 683202 | 683206.6 | 683211.5 | 683216.3 | 683220.9 | 683225.4 | 683229.9 | 683234.3 | 683238.8 | 683243.3 | 683247.6 | 683251.8 | 683256.1 | 683260.4 | 683264.6 | 683268.9 | 683273 | 683277.2 | 683281.3 | 683285.3 | 683289.4 | 683293.4 | 683297.4 | 683301.3 | 683305.1 | 683308.9 | 683312.8 | 683316.6 | 683320.3 | 683324.1 | 683327.6 | 683331.8 | 683336.1 | 683340.1 | 683343.9 | 683347.9 | 683351.8 | 683355.4 | 683359.2 | 683362.8 | 683366.3 | 683370 | 683373.4 | 683376.8 | 683380.4 | 683384.5 | 683391.1 | 683398.2 | 683406.5 | 683415.3 | 683424.5 | 683434.1 | 683443.9 | 683454 | 683464.2 | 683474.7 | 683485.3 | 683496.1 | 683506.5 | 683517.2 | 683527.7 | 683538.4 | 683549.1 | 683559.9 | 683570.7 | 683581.4 | 683591.9 | 683602.4 | 683612.8 | 683621.9 | 683631.4 | 683641 | 683651 | 683660.1 | 683670 | 683679.9 | 683690.2 | 683700.7 | 683711.3 | 683721.9 | 683732.7 | 683743.4 | 683754.4 | 683765.8 | 683777.3 | 683789 | 683800.5 | 683812.5 | 683824.7 | 683837 | 683849.4 | 683861.9 | 683874.4 | 683886.9 | 683899.6 | 683912.4 | 683925.2 | 683938.1 | 683951.2 | 683964.3 | 683977.2 | 683990.1 | 684002.9 | 684015.8 | 684028.6 | 684041.6 | 684054.5 | 684067.7 | 684080.9
| Puissance en KW | 27.57 | 22.29 | 23.78 | 24.42 | 25.87 | 28.08 | 29.41 | 28.31 | 25.5 | 24.57 | 23.85 | 25.48 | 27.37 | 29.74 | 30.77 | 29.65 | 25.66 | 24.34 | 24.57 | 27.91 | 32.24 | 31.65 | 23.94 | 23.54 | 26.84 | 31.22 | 32.71 | 30.61 | 25.01 | 24.54 | 25.38 | 27.57 | 31.47 | 31.45 | 24.97 | 24.35 | 26.16 | 31.1 | 33.46 | 31.31 | 24.73 | 23.12 | 25.42 | 28.16 | 30.6 | 26.84 | 22.98 | 22.8 | 24.64 | 26.75 | 27.28 | 25.24 | 22.54 | 23.25 | 25.56 | 26.28 | 22.52 | 22.41 | 24.08 | 25.42 | 21.24 | 21.3 | 24.09 | 24.22 | 21.61 | 20.91 | 21.91 | 28.02 | 25.5 | 23.49 | 22.77 | 22.72 | 22.12 | 22.51 | 22.95 | 21.98 | 21.11 | 20.58 | 21.61 | 23.22 | 23.83 | 31.2 | 46.25 | 51.16 | 53.84 | 56.8 | 58.51 | 61.07 | 60.71 | 62.33 | 63.91 | 65 | 66.05 | 64.73 | 66.3 | 66.19 | 65.98 | 66.08 | 66.45 | 65.9 | 64.41 | 61.45 | 61.31 | 58.81 | 59.53 | 50.68 | 59.03 | 62.38 | 60.39 | 62.37 | 62.76 | 63.34 | 64.64 | 63.81 | 61.85 | 63.85 | 67.09 | 57.75 | 65.72 | 68.44 | 70.98 | 68.3 | 70.12 | 71.63 | 74 | 75.46 | 73.11 | 74.39 | 75.82 | 76.17 | 77.09 | 75.09 | 76.49 | 78.43 | 79.95 | 77.53 | 76.38 | 76.42 | 78.88 | 77.37 | 75.58 | 76.57 | 78.32 | 80.89 | 81.12
| Consigne de Température | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| Lecture de Temperature | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 68
Energymeter eau chaude Gamma | Débit en m3/h | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75
| Temperature entrée (TT13) | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64
| Temperature sortie (TT14) | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.33
| Energie en kWh | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6 | 588910.6
| Puissance en KW | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18
| Consigne de Température | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| Lecture de Temperature | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
Rendement | Rendement Electrique % | 42.24 | 42.13 | 42.22 | 41.96 | 42.72 | 42.25 | 42.67 | 42.04 | 42.11 | 42.53 | 41.89 | 42.24 | 42.42 | 41.06 | 41.4 | 42.26 | 42.29 | 42.26 | 41.93 | 41.78 | 41.71 | 42.26 | 42.84 | 41.77 | 42.02 | 42.16 | 41.7 | 40.87 | 42.18 | 42.04 | 42.3 | 42.46 | 42.04 | 42.11 | 42.26 | 41.93 | 42.61 | 41.91 | 42.31 | 42.09 | 41.94 | 42.07 | 41.43 | 42.21 | 42.11 | 42.02 | 42.11 | 42.31 | 42.24 | 41.86 | 42.93 | 42.14 | 41.71 | 41.9 | 41.84 | 41.8 | 41.9 | 41.73 | 41.89 | 42.12 | 41.77 | 41.62 | 42.43 | 41.8 | 41.97 | 42.22 | 42.58 | 42.44 | 42.65 | 41.91 | 41.77 | 41.58 | 42.93 | 41.92 | 41.72 | 42.57 | 42.24 | 41.6 | 41.58 | 42.35 | 42 | 42.22 | 41.43 | 42.04 | 41.82 | 41.18 | 41.66 | 42.6 | 42.39 | 41.72 | 41.45 | 42.56 | 42.02 | 41.71 | 41.98 | 41.61 | 41.95 | 42.18 | 42.16 | 41.31 | 41.91 | 42.36 | 42.44 | 41.52 | 41.99 | 42.9 | 41.84 | 41.79 | 42.11 | 42.51 | 42.38 | 41.75 | 41.51 | 42.32 | 41.59 | 42.37 | 41.74 | 42.13 | 42.41 | 41.88 | 41.76 | 43.19 | 42.01 | 42.4 | 41.83 | 41.91 | 42.4 | 42 | 41.26 | 41.37 | 42.58 | 42.47 | 41.91 | 42.77 | 42.1 | 43.12 | 41.77 | 41.84 | 42.31 | 41.75 | 42.82 | 40.89 | 42 | 41.86 | 41.78
| Rendement Thermique % | 23.6 | 24.77 | 23.07 | 21.91 | 20.51 | 19.46 | 18.19 | 21.86 | 24.45 | 25.72 | 23.68 | 21.64 | 20.86 | 18.95 | 20 | 22.99 | 24.9 | 25.22 | 21.8 | 19.7 | 17.51 | 23.8 | 25.96 | 22.49 | 20.43 | 17.41 | 18.49 | 23.97 | 25.07 | 23.14 | 21.25 | 16.95 | 18.87 | 23.38 | 26.13 | 23.1 | 20.42 | 16.15 | 18.91 | 23.57 | 26.03 | 22.99 | 20.64 | 18.8 | 21.72 | 25.06 | 25.39 | 23.68 | 21.97 | 20.75 | 22.45 | 25.26 | 24.19 | 21.67 | 20.25 | 24.71 | 24.57 | 22.07 | 19.55 | 24.97 | 24.94 | 22.02 | 21.62 | 23.58 | 24.89 | 24.08 | 22.26 | 22.01 | 22.07 | 25.29 | 25.43 | 24.11 | 23.96 | 22.83 | 22.11 | 24.39 | 25.26 | 25.06 | 23.95 | 24.02 | 24.22 | 24.52 | 24.3 | 24.65 | 24.34 | 25.28 | 25.12 | 25.12 | 24.98 | 25.21 | 25.01 | 25.08 | 25.64 | 25.13 | 25.05 | 25 | 25.47 | 25.75 | 26.07 | 26.5 | 27.14 | 27.04 | 27.01 | 26.62 | 25.69 | 24.7 | 24.77 | 24.72 | 24.82 | 24.85 | 25.11 | 25.13 | 25.64 | 26.83 | 26.41 | 25.68 | 26.13 | 25.85 | 25.99 | 25.58 | 25.29 | 26.7 | 26.2 | 25.58 | 24.87 | 26.91 | 27.52 | 25.8 | 25.25 | 25.16 | 27.38 | 26.63 | 25.23 | 24.39 | 25.82 | 27.12 | 25.81 | 24.42 | 24.99 | 26.92 | 26.65 | 25.57 | 24.48 | 24.11 | 25.97
| Rendement Total % | 65.84 | 66.91 | 65.29 | 63.87 | 63.23 | 61.71 | 60.86 | 63.9 | 66.56 | 68.25 | 65.56 | 63.87 | 63.28 | 60 | 61.4 | 65.25 | 67.19 | 67.48 | 63.73 | 61.47 | 59.23 | 66.06 | 68.8 | 64.27 | 62.44 | 59.57 | 60.19 | 64.84 | 67.26 | 65.18 | 63.56 | 59.41 | 60.9 | 65.49 | 68.38 | 65.03 | 63.03 | 58.05 | 61.21 | 65.67 | 67.96 | 65.05 | 62.07 | 61.01 | 63.83 | 67.08 | 67.49 | 65.99 | 64.21 | 62.6 | 65.38 | 67.4 | 65.89 | 63.57 | 62.09 | 66.51 | 66.47 | 63.8 | 61.44 | 67.09 | 66.71 | 63.64 | 64.05 | 65.38 | 66.86 | 66.3 | 64.84 | 64.45 | 64.72 | 67.2 | 67.2 | 65.69 | 66.89 | 64.75 | 63.84 | 66.96 | 67.5 | 66.66 | 65.53 | 66.37 | 66.22 | 66.74 | 65.73 | 66.69 | 66.16 | 66.46 | 66.78 | 67.72 | 67.38 | 66.93 | 66.46 | 67.63 | 67.66 | 66.84 | 67.03 | 66.61 | 67.42 | 67.93 | 68.23 | 67.81 | 69.05 | 69.4 | 69.45 | 68.14 | 67.68 | 67.59 | 66.61 | 66.52 | 66.93 | 67.36 | 67.5 | 66.88 | 67.15 | 69.16 | 68 | 68.06 | 67.87 | 67.98 | 68.4 | 67.45 | 67.06 | 69.88 | 68.21 | 67.98 | 66.69 | 68.82 | 69.92 | 67.8 | 66.51 | 66.53 | 69.96 | 69.1 | 67.15 | 67.16 | 67.91 | 70.24 | 67.58 | 66.26 | 67.29 | 68.67 | 69.47 | 66.47 | 66.47 | 65.97 | 67.76
Achat et vente | Energie Positive Steg KWh | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523 | 807523
| Energie Negative Steg KWh | 4424823 | 4424834 | 4424931 | 4425029 | 4425124 | 4425224 | 4425321 | 4425418 | 4425515 | 4425613 | 4425710 | 4425808 | 4425906 | 4426004 | 4426103 | 4426198 | 4426300 | 4426401 | 4426501 | 4426600 | 4426710 | 4426815 | 4426917 | 4427017 | 4427116 | 4427218 | 4427323 | 4427428 | 4427531 | 4427631 | 4427731 | 4427831 | 4427936 | 4428042 | 4428147 | 4428250 | 4428350 | 4428451 | 4428553 | 4428656 | 4428756 | 4428856 | 4428955 | 4429056 | 4429155 | 4429254 | 4429352 | 4429451 | 4429550 | 4429648 | 4429744 | 4429842 | 4429942 | 4430040 | 4430137 | 4430234 | 4430330 | 4430425 | 4430521 | 4430619 | 4430715 | 4430809 | 4430904 | 4430998 | 4431091 | 4431182 | 4431278 | 4431371 | 4431463 | 4431555 | 4431650 | 4431743 | 4431835 | 4431926 | 4432020 | 4432113 | 4432205 | 4432294 | 4432384 | 4432469 | 4432548 | 4432620 | 4432691 | 4432763 | 4432835 | 4432907 | 4432980 | 4433052 | 4433122 | 4433194 | 4433264 | 4433334 | 4433405 | 4433475 | 4433546 | 4433615 | 4433684 | 4433756 | 4433825 | 4433894 | 4433964 | 4434033 | 4434104 | 4434175 | 4434246 | 4434316 | 4434389 | 4434461 | 4434532 | 4434603 | 4434676 | 4434749 | 4434822 | 4434895 | 4434970 | 4435044 | 4435120 | 4435196 | 4435272 | 4435349 | 4435427 | 4435505 | 4435585 | 4435665 | 4435744 | 4435821 | 4435901 | 4435985 | 4436067 | 4436148 | 4436230 | 4436312 | 4436394 | 4436477 | 4436561 | 4436649 | 4436734 | 4436816 | 4436900 | 4436981 | 4437066 | 4437150 | 4437234 | 4437316 | 4437400
| Energie Positive Production KWh | 10019807 | 10019827 | 10020010 | 10020192 | 10020370 | 10020556 | 10020738 | 10020920 | 10021103 | 10021286 | 10021468 | 10021651 | 10021833 | 10022016 | 10022199 | 10022374 | 10022562 | 10022746 | 10022929 | 10023107 | 10023302 | 10023491 | 10023677 | 10023859 | 10024042 | 10024226 | 10024414 | 10024601 | 10024787 | 10024969 | 10025151 | 10025334 | 10025520 | 10025708 | 10025895 | 10026080 | 10026261 | 10026442 | 10026626 | 10026811 | 10026994 | 10027177 | 10027359 | 10027542 | 10027724 | 10027907 | 10028088 | 10028271 | 10028454 | 10028636 | 10028819 | 10029001 | 10029184 | 10029367 | 10029548 | 10029731 | 10029913 | 10030095 | 10030277 | 10030459 | 10030641 | 10030820 | 10031004 | 10031186 | 10031368 | 10031550 | 10031731 | 10031914 | 10032095 | 10032277 | 10032459 | 10032640 | 10032820 | 10033003 | 10033184 | 10033366 | 10033548 | 10033730 | 10033911 | 10034092 | 10034274 | 10034455 | 10034637 | 10034818 | 10035000 | 10035181 | 10035362 | 10035544 | 10035723 | 10035904 | 10036086 | 10036268 | 10036449 | 10036630 | 10036811 | 10036992 | 10037170 | 10037353 | 10037534 | 10037715 | 10037895 | 10038072 | 10038257 | 10038438 | 10038618 | 10038796 | 10038981 | 10039162 | 10039343 | 10039524 | 10039704 | 10039885 | 10040064 | 10040239 | 10040428 | 10040609 | 10040790 | 10040972 | 10041153 | 10041335 | 10041516 | 10041698 | 10041880 | 10042062 | 10042245 | 10042420 | 10042601 | 10042790 | 10042972 | 10043154 | 10043336 | 10043519 | 10043701 | 10043883 | 10044061 | 10044248 | 10044430 | 10044610 | 10044795 | 10044971 | 10045158 | 10045341 | 10045523 | 10045703 | 10045886
| Energie Negative Production KWh | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464 | 13464